УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «__» ______20__ г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по оперативному управлению гидроэлектростанциями / гидроаккумулирующими электростанциями

437

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	7

3.1. Обобщенная трудовая функция «Оперативно-технологическое управление оборудованием водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС»	7

3.2. Обобщенная трудовая функция «Оперативно-технологическое управление основным и вспомогательным оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС»	13

3.3. Обобщенная трудовая функция «Оперативно-технологическое управление оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС»	22

3.4. Обобщенная трудовая функция «Оперативно-технологическое управление оборудованием ГЭС/ГАЭС»	31

3.5. Обобщенная трудовая функция «Оперативное руководство работой смены распределительного устройства ГЭС/ГАЭС»	39

3.6. Обобщенная трудовая функция «Оперативное руководство работой смены машинного зала ГЭС/ГАЭС»	49

3.7. Обобщенная трудовая функция «Оперативное руководство работой смены ГЭС/ГАЭС»	60

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	72

I. Общие сведения

| Оперативно-технологическое управление гидроэнергетическими объектами - ГЭС/ГАЭС (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) |  | 20.008 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Оперативно-технологическое управление гидроэнергетическими объектами, обеспечивающее надежную, бесперебойную и безаварийную работу оборудования и производство электроэнергии

Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 2151 | Инженеры-электрики |
| --- | --- | --- | --- |
| 3131 | Операторы установок по выработке электроэнергии | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |
| 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |  |  |

| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| --- | --- | --- | --- |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 20 | Электроэнергетика |
| --- | --- |
| (код ОПД) |  | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.2 | Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Оперативно-технологическое управление оборудованием водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС | 3 | Моторист водосброса | Ведение заданного режима работы оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС | A/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Ликвидация аварийного режима работы оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС | A/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Оперативный контроль и мониторинг технического состояния оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС | A/03.3 | 3 |
|  |  |  |  | Выполнение мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС | A/04.3 | 3 |
| B | Оперативно-технологическое управление основным и вспомогательным оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС | 5 | Машинист гидроагрегатов | Ведение заданного режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС | B/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Ликвидация аварийного режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС | B/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Оперативный контроль и мониторинг технического состояния основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС | B/03.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС | B/04.5 | 5 |
| C | Оперативно-технологическое управление оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | 5 | Дежурный электромонтер по обслуживанию подстанции Электромонтер по обслуживанию подстанции | Ведение заданного режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | C/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Ликвидация аварийного режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | C/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Оперативный контроль и мониторинг технического состояния оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | C/03.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | C/04.5 | 5 |
| D | Оперативно-технологическое управление оборудованием ГЭС/ГАЭС | 5 | Инженер главного щита управления Дежурный инженер главного щита управления | Ведение заданного режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС | D/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Ликвидация аварийного режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС | D/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Оперативный контроль и мониторинг технического состояния оборудования ГЭС/ГАЭС | D/03.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС | D/04.5 | 5 |
| E | Оперативное руководство работой смены распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | 6 | Дежурный инженер по обслуживанию подстанции Инженер по обслуживанию подстанции | Обеспечение выполнения заданного режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | E/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация работ по ликвидации нарушений нормального режима работы на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | E/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация оперативного контроля и мониторинга технического состояния оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | E/03.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация и контроль выполнения мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | E/04.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация и контроль работы подчиненного оперативного персонала распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | E/05.6 | 6 |
|  |  |  |  | Подготовка оперативного персонала распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | E/06.6 | 6 |
| F | Оперативное руководство работой смены машинного зала ГЭС/ГАЭС | 6 | Начальник смены машинного зала Начальник смены цеха | Обеспечение выполнения заданного режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС | F/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация работ по ликвидации нарушений нормального режима работы на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС | F/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация оперативного контроля и мониторинга технического состояния основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС | F/03.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация и контроль выполнения мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС | F/04.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация и контроль работы подчиненного оперативного персонала машинного зала ГЭС/ГАЭС | F/05.6 | 6 |
|  |  |  |  | Подготовка оперативного персонала машинного зала ГЭС/ГАЭС | F/06.6 | 6 |
| G | Оперативное руководство работой смены ГЭС/ГАЭС | 7 | Начальник смены станции | Обеспечение выполнения заданного водно-энергетического режима работы ГЭС/ГАЭС | G/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Организация и контроль работы оперативного персонала ГЭС/ГАЭС | G/02.7 | 7 |
|  |  |  |  | Организация работ по ликвидации нарушений нормального режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС | G/03.7 | 7 |
|  |  |  |  | Организация и контроль оперативного мониторинга технического состояния оборудования ГЭС/ГАЭС | G/04.7 | 7 |
|  |  |  |  | Организация и контроль выполнения мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании ГЭС/ГАЭС | G/05.7 | 7 |
|  |  |  |  | Подготовка оперативного персонала ГЭС/ГАЭС | G/06.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Оперативно-технологическое управление оборудованием водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Моторист водосброса |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих в области электроэнергетики, машиностроения, технологического строительства |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках Квалификационная группа по электробезопасности не ниже III Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании организационно-распорядительного документа после прохождения подготовки по новой должности Прохождение специальной подготовки по должности6 |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разрядов производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и сложностью выполняемых работ |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |

| ЕТКС | § 25 | Моторист водосброса (2-й разряд) |
| --- | --- | --- |
| ОКПДТР | 102704 | Моторист водосброса |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение заданного режима работы оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС | Код | A/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение команд вышестоящего оперативного персонала по изменению технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Обеспечение установленного режима работы оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Производство переключений в электроустановках водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Ведение оперативных переговоров для получения команд (подтверждений) на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС и для доклада об их исполнении |
|  | Ведение оперативной и эксплуатационной документации при оперативно-технологическом управлении оборудованием водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Осуществлять подъем и опускание затворов водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Разрабатывать бланки переключений в электроустановках водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями, переключающими устройствами РЗА оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять отклонения (нарушения) в работе оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Обслуживать сороудерживающие решетки водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС при помощи сороочистительной машины |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Осуществлять приемку (сдачу) смены при управлении оборудованием водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Использовать в работе нормативную, техническую и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению для выполнения работ на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Передавать, принимать, оформлять информацию в процессе ведения оперативных переговоров при оперативно-технологическом управлении оборудованием водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
|  | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению оборудованием водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Устройство и принцип работы механического и электротехнического оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Элементарные сведения по гидромеханике, электротехнике |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Особенности эксплуатации оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров с оперативным и (или) диспетчерским персоналом |
|  | Состав и порядок ведения оперативной и эксплуатационной документации при оперативно-технологическом управлении оборудованием водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений ГЭС/ГАЭС в объеме своей компетенции |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые оперативным персоналом |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |
|  | Трудовые действия выполняются под контролем вышестоящего оперативного персонала |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ликвидация аварийного режима работы оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС | Код | A/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение наличия отклонений от нормального режима работы оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС или возгорания по аварийной, предупредительной и (или) пожарной сигнализации и (или) путем визуального осмотра |
| --- | --- |
|  | Фиксация срабатывания устройств РЗА, аварийной и (или) пожарной сигнализации на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Информирование вышестоящего оперативного персонала (руководства) о возникновении нарушений нормального режима работы оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнение мероприятий по локализации аварийного режима и по предупреждению развития аварийной ситуации на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Управление оборудованием водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС в условиях ликвидации аварий, выполнение команд вышестоящего оперативного персонала |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей при ликвидации аварийного режима работы на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнение мероприятий по локализации очагов возгорания при ликвидации аварийного режима работы оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнение мероприятий по минимизации экологического ущерба при ликвидации аварийного режима работы оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Восстановление нормального режима работы оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС в соответствии с командами вышестоящего оперативного персонала |
| Необходимые умения | Прогнозировать возможное развитие аварии и последствия предпринимаемых действий при ликвидации аварийного режима работы оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Устранять нарушения в работе оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить быструю оценку состояния неповрежденного оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС и ввод его в работу |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Применять первичные средства пожаротушения |
|  | Осуществлять тушение возгораний/пожара на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Работать в команде в условиях аварийной ситуации |
| Необходимые знания | Порядок действий при ликвидации аварий на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Принципы ликвидации аварий на ГЭС/ГАЭС |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности на ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила тушения пожаров на оборудовании и в помещениях с оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила охраны окружающей среды в пределах своей компетенции |
|  | План мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Сигналы оповещения и схемы доведения информации |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи на производстве |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |
|  | Трудовые действия выполняются под контролем вышестоящего оперативного персонала |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Оперативный контроль и мониторинг технического состояния оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС | Код | A/03.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение в соответствии с эксплуатационным графиком периодических обходов, осмотров оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Оперативный контроль основных параметров оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС по АСУ ТП и с применением устройств и приспособлений |
|  | Выявление и фиксация отклонений от нормального режима работы, а также дефектов оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Проведение опробования и перехода с рабочего оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС на резервное согласно эксплуатационному графику |
|  | Информирование в установленном порядке вышестоящего оперативного персонала (руководства) о выявленных нарушениях и отклонениях в работе оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Устранение дефектов, производство профилактических работ, выполняемых оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации, на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Чистка и уборка закрепленного за сменой оперативного персонала оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению оборудованием водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать показания средств измерений, работу оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Устранять неисправности осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять показания средств измерений, применять контрольно-измерительную аппаратуру |
|  | Проводить небольшие по объему и кратковременные работы по ликвидации неисправностей на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать наличие и определять исправность индивидуальных средств защиты и противопожарных средств на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Порядок действий при ликвидации аварий на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности на ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила тушения пожаров на оборудовании и в помещениях с оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Сигналы оповещения и схемы доведения информации |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи на производстве |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в объеме своей компетенции |
|  | Допустимые отклонения параметров работы оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |
|  | Перечень работ, выполняемых оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС | Код | A/04.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, со снятием напряжения на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочих мест на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС для безопасного производства работ |
|  | Допуск ремонтного персонала к производству работ на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль состояния рабочих мест на выведенном в ремонт оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль соблюдения ремонтными бригадами требований охраны труда при производстве работ |
|  | Оформление перерывов в работе, переводов на другое место и окончания работы ремонтного персонала |
|  | Приемка рабочего места и оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС после реализации воздействия в части соответствия параметров оборудования установленным требованиям инструкций по эксплуатации |
| Необходимые умения | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять вывод из работы/ввод в работу оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить осмотр и опробование оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС после ремонта/монтажа |
|  | Проводить эксплуатационные и пусковые испытания оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС после реализации воздействия с целью контроля соответствия параметров оборудования допустимым значениям |
|  | Выявлять отклонения и ненормальные режимы в работе вводимого оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, территориальное расположение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ |
|  | Особенности эксплуатации оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС в ремонтных схемах |
|  | Способы устранения основных неисправностей оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Порядок подготовки рабочих мест по всем видам ремонтных работ |
|  | Порядок вывода оборудования из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Порядок приемки оборудования |
|  | Нарядно-допускная система |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Оперативно-технологическое управление основным и вспомогательным оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Машинист гидроагрегатов Машинист гидроагрегатов 5 разряда Машинист гидроагрегатов 6 разряда Машинист гидроагрегатов 7 разряда Машинист гидроагрегатов 8 разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное, техническое) - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области оперативного управления гидротурбинным оборудованием ГЭС/ГАЭС или Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное, техническое) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области оперативного управления гидротурбинным оборудованием ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года в организациях энергетики при наличии среднего профессионального образования Без требований к опыту практической работы при наличии высшего образования |

| Особые условия допуска к работе | Удостоверение о допуске к самостоятельной работе при обслуживании сосудов, работающих под избыточным давлением Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках Квалификационная группа по электробезопасности не ниже III Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании организационно-распорядительного документа после прохождения подготовки по новой должности Прохождение специальной подготовки по должности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разрядов производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и сложностью выполняемых работ Разряд машиниста гидроагрегатов устанавливается в зависимости от номинальной мощности ГЭС/ГАЭС, единичной мощности гидроагрегатов и состава оборудования, находящегося в зоне оперативного обслуживания и схемы выдачи мощности ГЭС/ГАЭС |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3131 | Операторы установок по выработке электроэнергии |
| ЕТКС | § 12 | Машинист гидроагрегатов (5-й-8-й разряд) |
| ОКПДТР | 102140 | Машинист гидроагрегатов |
| Перечни СПО и ВО | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
|  | 13.02.04 | Гидроэлектроэнергетические установки |
|  | 13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
|  | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|  | 13.02.10 | Электрические машины и аппараты |
|  | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики |
|  | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
|  | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение заданного режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС | Код | B/01.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Обеспечение установленного режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Обеспечение необходимого режима работы водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Осуществление и контроль пусков и остановок генерирующего оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнение команд вышестоящего оперативного персонала по изменению технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Производство переключений в электроустановках машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Ведение оперативных переговоров для получения команд (подтверждений) на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС и для доклада об их исполнении |
|  | Ведение оперативной и эксплуатационной документации при оперативно-технологическом управлении основным и вспомогательным оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Контролировать режим работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать положение затворов водосливной плотины, донных водосбросов, береговых водосбросов и иных водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать технические параметры работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Разрабатывать и применять бланки переключений в электроустановках |
|  | Выполнять операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями, переключающими устройствами РЗА |
|  | Определять отклонения (нарушения) в работе основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Осуществлять приемку (сдачу) смены при управлении основным и вспомогательным оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Использовать в работе нормативную, техническую и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению для выполнения работ на оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Передавать, принимать, оформлять информацию в процессе ведения оперативных переговоров при оперативно-технологическом управлении оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению основным и вспомогательным оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
|  | Осваивать новые типы электротехнического, гидромеханического оборудования, устройств РЗА и автоматизированные системы технологического управления |
| Необходимые знания | Устройство и принципы работы механического и электротехнического оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров с оперативным и (или) диспетчерским персоналом |
|  | Состав и порядок ведения оперативной и эксплуатационной документации при оперативно-технологическом управлении основным и вспомогательным оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов |
|  | Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые оперативным персоналом |
|  | Устройство и технические характеристики гидроагрегатов и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Принцип работы регуляторов скорости, маслонапорных установок, средств измерений, систем охлаждения гидроагрегатов, систем технического водоснабжения, систем маслосмазки |
|  | Технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические и электрические схемы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС, автоматизированные системы управления |
|  | Назначение и принцип работы релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, блокировок и контрольно-измерительных приборов, технологических защит, схемы рабочего и аварийного освещения, методы синхронизации и условия включения гидроагрегата в сеть |
|  | Телесигнализация, телеизмерения, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Назначение и режимы работы системы возбуждения гидрогенератора |
|  | Основы гидромеханики, гидродинамики, электротехники |
|  | Гидравлические машины, гидротехнические сооружения, электрическая часть ГЭС/ГАЭС |
|  | Условия и способы обеспечения бескавитационной работы насосов и гидротурбин |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Особенности эксплуатации основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в объеме своей компетенции |
|  | Гидравлические, объемные и механические потери энергии в насосах и турбинах, способы их уменьшения |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |
|  | Трудовые действия выполняются под контролем вышестоящего оперативного персонала |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ликвидация аварийного режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС | Код | B/02.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение наличия отклонений от нормального режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС или возгорания по аварийной, предупредительной и (или) пожарной сигнализации и (или) путем визуального осмотра |
| --- | --- |
|  | Фиксация срабатывания устройств РЗА, аварийной и (или) пожарной сигнализации на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Оценка правильности работы коммутационного и генерирующего оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС при действии РЗА |
|  | Выявление зоны действия РЗА, аварийного режима работы оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС при оперативном контроле |
|  | Информирование вышестоящего оперативного персонала (руководства) о возникновении аварийного режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнение мероприятий по локализации аварийного режима и по предупреждению развития аварийной ситуации на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Управление основным и вспомогательным оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС в условиях ликвидации аварий, выполнение команд вышестоящего оперативного персонала |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей при ликвидации аварийного режима работы на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнение мероприятий по локализации очагов возгорания при ликвидации аварийного режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнение мероприятий по минимизации экологического ущерба при ликвидации аварийного режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Восстановление нормального режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС в соответствии с командами вышестоящего оперативного персонала |
| Необходимые умения | Прогнозировать возможное развитие аварии и последствия предпринимаемых действий при ликвидации аварийного режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Устранять нарушения в работе основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить быструю оценку состояния неповрежденного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС и ввод его в работу |
|  | Оформлять аварийное донесение после ликвидации аварии и иных нештатных ситуаций с указанием причин, обстоятельств и описанием своих действий при ликвидации аварийного режима |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Применять первичные средства пожаротушения |
|  | Осуществлять тушение возгораний/пожара на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Работать в команде в условиях аварийной ситуации |
| Необходимые знания | Порядок ликвидации аварий на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС и сооружениях ГЭС/ГАЭС |
|  | Принципы ликвидации аварий на ГЭС/ГАЭС |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности на ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила тушения пожаров на оборудовании и в помещениях с оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила охраны окружающей среды в пределах своей компетенции |
|  | План мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Сигналы оповещения и схемы доведения информации |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |
|  | Трудовые действия выполняются под контролем вышестоящего оперативного персонала |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Оперативный контроль и мониторинг технического состояния основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС | Код | B/03.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение периодических обходов, осмотров основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС в соответствии с эксплуатационным графиком |
| --- | --- |
|  | Оперативный контроль основных параметров основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС по АСУ ТП и с применением устройств и приспособлений |
|  | Выявление и фиксация отклонений от нормального режима работы, а также дефектов на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Проведение опробования и перехода с рабочего оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС на резервное согласно эксплуатационному графику |
|  | Устранение дефектов, производство профилактических работ, выполняемых оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации, на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Чистка и уборка закрепленного за сменой оперативного персонала основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Информирование в установленном порядке вышестоящего оперативного персонала (руководства) о выявленных нарушениях и отклонениях в работе основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению основным и вспомогательным оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать показания средств измерений, работу регуляторов скорости, маслонапорных установок, основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять показания средств измерений, применять контрольно-измерительную аппаратуру |
|  | Проводить небольшие по объему и кратковременные работы по ликвидации неисправностей на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Устранять неисправности осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей |
|  | Контролировать наличие и определять исправность индивидуальных средств защиты и противопожарных средств на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Устройство и принцип работы механического и электротехнического оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Особенности эксплуатации основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в рамках своей компетенции |
|  | Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые оперативным персоналом |
|  | Устройство и технические характеристики гидроагрегатов и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Принцип работы регуляторов скорости, маслонапорных установок, средств измерений, систем охлаждения гидроагрегатов, систем технического водоснабжения, систем маслосмазки |
|  | Технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические и электрические схемы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС, автоматизированные системы управления |
|  | Назначение и принцип работы релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, блокировок и контрольно-измерительных приборов, технологических защит, схемы рабочего и аварийного освещения, методы синхронизации и условия включения гидроагрегата в сеть |
|  | Телесигнализация, телеизмерения, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Назначение и режимы работы системы возбуждения гидрогенератора |
|  | Основы гидромеханики, гидродинамики, электротехники |
|  | Гидравлические машины, гидротехнические сооружения, электрическая часть ГЭС/ГАЭС |
|  | Условия и способы обеспечения бескавитационной работы насосов и гидротурбин |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в объеме своей компетенции |
|  | Гидравлические, объемные и механические потери энергии в насосах и турбинах, способы их уменьшения |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |
|  | Методы анализа, систематизации отказов работы обслуживаемого оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС и разработки рекомендаций по повышению его надежности |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС | Код | B/04.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, со снятием напряжения на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочих мест на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС для безопасного производства работ |
|  | Допуск ремонтного персонала к производству работ на основное и вспомогательное оборудование машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль состояния рабочих мест на выведенном в ремонт основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль соблюдения ремонтными бригадами требований охраны труда при производстве работ |
|  | Оформление перерывов в работе, переводов на другое место и окончания работы ремонтного персонала |
|  | Приемка рабочего места и основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС после реализации воздействия в части соответствия параметров оборудования установленным требованиям инструкций по эксплуатации |
| Необходимые умения | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять вывод (ввод) основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить осмотр и опробования основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС после ремонта/монтажа |
|  | Проводить эксплуатационные и пусковые испытания основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС после реализации воздействия с целью контроля соответствия параметров оборудования допустимым значениям |
|  | Выявлять отклонения и ненормальные режимы в работе вводимого основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Перечень работ, выполняемых оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, территориальное расположение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Особенности эксплуатации оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС в ремонтных схемах |
|  | Способы устранения основных неисправностей основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ |
|  | Порядок подготовки рабочих мест по всем видам ремонтных работ |
|  | Порядок вывода оборудования из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Порядок приемки оборудования |
|  | Нарядно-допускная система |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Оперативно-технологическое управление оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Электромонтер по обслуживанию подстанции Электромонтер по обслуживанию подстанции 5 разряда Электромонтер по обслуживанию подстанции 6 разряда Электромонтер по обслуживанию подстанции 7 разряда Электромонтер по обслуживанию подстанции 8 разряда Дежурный электромонтер по обслуживанию подстанции Дежурный электромонтер по обслуживанию подстанции 5 разряда Дежурный электромонтер по обслуживанию подстанции 6 разряда Дежурный электромонтер по обслуживанию подстанции 7 разряда Дежурный электромонтер по обслуживанию подстанции 8 разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное, техническое) - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области оперативно-технологического управления оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС или Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное, техническое) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области оперативно-технологического управления оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС6 |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года в организациях энергетики Без требований к опыту практической работы при наличии высшего образования |

| Особые условия допуска к работе | Удостоверение о допуске к самостоятельной работе при обслуживании сосудов, работающих под избыточным давлением Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках. Квалификационная группа по электробезопасности не ниже III Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании организационно-распорядительного документа после прохождения подготовки по новой должности Прохождение специальной подготовки по должности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разрядов производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и сложностью выполняемых работ Разряд электромонтера по обслуживанию подстанции устанавливается в зависимости от класса напряжения распределительного устройства ГЭС/ГАЭС, состава оборудования, находящегося в зоне оперативного обслуживания и схемы выдачи мощности ГЭС/ГАЭС |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 50 | Электромонтер по обслуживанию подстанций (5-й–8-й разряд) |
|  | § 346 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5-й разряд) |
|  | § 347 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6-й разряд) |
|  | § 347а | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (7-й разряд) |
|  | § 347б | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (8-й разряд) |
| ОКПДТР | 105521 | Электромонтер по обслуживанию подстанции |
| Перечни СПО и ВО | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
|  | 13.02.04 | Гидроэлектроэнергетические установки |
|  | 13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
|  | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|  | 13.02.10 | Электрические машины и аппараты |
|  | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
|  | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение заданного режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | Код | C/01.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Обеспечение установленного режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Производство переключений в электроустановках распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Ведение оперативной и эксплуатационной документации при оперативно-технологическом управлении оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Ведение оперативных переговоров для получения команд (подтверждений) на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС и для доклада об их исполнении |
|  | Выполнение команд вышестоящего оперативного персонала по изменению технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Разрабатывать и применять бланки переключений в электроустановках |
|  | Выполнять операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями, переключающими устройствами РЗА |
|  | Определять отклонения (нарушения) в работе оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Осуществлять приемку (сдачу) смены при управлении оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Использовать в работе нормативную, техническую и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению для выполнения работ на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Передавать, принимать, оформлять информацию в процессе ведения оперативных переговоров при оперативно-технологическом управлении оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
|  | Осваивать новые типы электротехнического оборудования, устройств РЗА и автоматизированные системы технологического управления |
| Необходимые знания | Нормальные и ремонтные схемы главных электрических соединений, собственных нужд, постоянного и переменного оперативного тока оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы работы и структурные схемы РЗА, противоаварийной системной автоматики |
|  | Режимы работы линий электропередачи, допустимые нагрузки и напряжения, порядок включения отключенных защитами линий электропередачи |
|  | Основные параметры и режимы работы основного оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные параметры и режимы работы зарядных и подзарядных устройств, аккумуляторных батарей, устройств бесперебойного питания, их защиты, номинальные и аварийные показатели работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы систем охлаждения, вентиляции и отопления, водоснабжения, пожаротушения, воздушного хозяйства оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Конструкции основного и вспомогательного оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Компоновка распределительного устройства ГЭС/ГАЭС и щитов собственных нужд |
|  | Технико-экономические показатели работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Телесигнализация, телеизмерения, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Технологические и электрические схемы основного и вспомогательного оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Особенности эксплуатации оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Порядок вывода оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в объеме своей компетенции |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров с оперативным и (или) диспетчерским персоналом |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Состав и порядок ведения оперативной и эксплуатационной документации при оперативно-технологическом управлении оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |
|  | Трудовые действия выполняются под контролем вышестоящего оперативного персонала |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Ликвидация аварийного режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | Код | C/02.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение наличия отклонений от нормального режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС или возгорания по аварийной, предупредительной и (или) пожарной сигнализации и (или) путем визуального осмотра |
| --- | --- |
|  | Фиксация срабатывания устройств РЗА, аварийной и (или) пожарной сигнализации на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Оценка правильности работы коммутационного и генерирующего оборудования при действии РЗА |
|  | Информирование вышестоящего оперативного персонала (руководства) о возникновении аварийного режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Выявление зоны действия РЗА, аварийного режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС при оперативном контроле |
|  | Выполнение мероприятий по локализации аварийного режима и по предупреждению развития аварийной ситуации на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Управление оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС в условиях ликвидации аварий, выполнение команд вышестоящего оперативного персонала |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей при ликвидации аварийного режима работы на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнение мероприятий по локализации очагов возгорания при ликвидации аварийного режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнение мероприятий по минимизации экологического ущерба при ликвидации аварийного режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Восстановление нормального режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС в соответствии с командами вышестоящего оперативного персонала |
| Необходимые умения | Прогнозировать возможное развитие аварии и последствия предпринимаемых действий при ликвидации аварийного режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Устранять нарушения в работе оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить быструю оценку неповрежденного оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС и ввод его в работу |
|  | Оформлять аварийное донесение после ликвидации аварии и нештатных ситуаций с указанием причин, обстоятельств и описанием своих действий при ликвидации |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Применять первичные средства пожаротушения, выдавать допуск на тушение пожара |
|  | Осуществлять тушение возгораний/пожара на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Работать в команде в условиях аварии |
| Необходимые знания | Порядок ликвидации аварий на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Принципы ликвидации аварий на ГЭС/ГАЭС |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности на ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила тушения пожаров на оборудовании и в помещениях с оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила охраны окружающей среды в пределах своей компетенции |
|  | План мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Сигналы оповещения и схемы доведения информации |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |
|  | Трудовые действия выполняются под руководством вышестоящего оперативного персонала |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Оперативный контроль и мониторинг технического состояния оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | Код | C/03.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение периодических обходов, осмотров оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС в соответствии с эксплуатационным графиком |
| --- | --- |
|  | Оперативный контроль основных параметров оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС по АСУ ТП и с применением устройств и приспособлений |
|  | Выявление и фиксация отклонений от нормального режима работы, а также дефектов на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Проведение опробования и перехода с рабочего оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС на резервное согласно эксплуатационному графику |
|  | Устранение дефектов, производство профилактических работ, выполняемых оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации, на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Чистка и уборка закрепленного за сменой оперативного персонала оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Информирование в установленном порядке вышестоящего оперативного персонала (руководства) о выявленных нарушениях и отклонениях в работе оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать показания средств измерений, работу оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять показания средств измерений, применять контрольно-измерительную аппаратуру |
|  | Проводить небольшие по объему и кратковременные работы по ликвидации неисправностей на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Устранять неисправности осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей |
|  | Контролировать наличие и определять исправность индивидуальных средств защиты и противопожарных средств на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Нормальные и ремонтные схемы главных электрических соединений, собственных нужд, постоянного и переменного оперативного тока оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы работы и структурные схемы РЗА, противоаварийной системной автоматики |
|  | Режимы работы линий электропередачи, допустимые нагрузки и напряжения, порядок включения отключенных защитами линий электропередачи |
|  | Основные параметры и режимы работы основного оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные параметры и режимы работы зарядных и подзарядных устройств, аккумуляторных батарей, устройств бесперебойного питания, их защиты, номинальные и аварийные показатели работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы систем охлаждения, вентиляции и отопления, водоснабжения, пожаротушения, воздушного хозяйства оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Конструкции основного и вспомогательного оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Компоновка распределительного устройства ГЭС/ГАЭС и щитов собственных нужд |
|  | Технико-экономические показатели работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Телесигнализация, телеизмерения, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Технологические и электрические схемы основного и вспомогательного оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Особенности эксплуатации оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Порядок вывода оборудования из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в объеме своей компетенции |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |
|  | Методы анализа, систематизации отказов работы обслуживаемого оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС и разработки рекомендаций по повышению его надежности |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | Код | C/04.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, со снятием напряжения на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочих мест на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС для безопасного производства работ |
|  | Допуск ремонтного персонала к производству работ на оборудование распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Периодический контроль состояния рабочих мест на выведенном в ремонт оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль соблюдения ремонтными бригадами требований охраны труда при производстве работ |
|  | Оформление перерывов в работе, переводов на другое место и окончания работы ремонтного персонала |
|  | Приемка рабочего места и оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС после реализации воздействия в части соответствия параметров оборудования установленным требованиям инструкций по эксплуатации |
| Необходимые умения | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять вывод (ввод) оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить осмотр и опробования оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС после ремонта/монтажа |
|  | Проводить эксплуатационные и пусковые испытания оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС после реализации воздействия с целью контроля соответствия параметров оборудования допустимым значениям |
|  | Выявлять отклонения и ненормальные режимы в работе вводимого оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Перечень работ, выполняемых оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, территориальное расположение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ |
|  | Особенности эксплуатации оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС в ремонтных схемах |
|  | Способы устранения основных неисправностей оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок подготовки рабочих мест по всем видам ремонтных работ |
|  | Порядок приемки оборудования |
|  | Нарядно-допускная система |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Оперативно-технологическое управление оборудованием ГЭС/ГАЭС | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер главного щита управления Дежурный инженер главного щита управления |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование (непрофильное, техническое) - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области оперативного управления основным оборудованием ГЭС/ГАЭС или Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное, техническое) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области оперативного управления основным оборудованием ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года в должности машиниста гидроагрегатов, дежурного электромонтера при наличии среднего профессионального образования Без требований к опыту практической работы при наличии высшего образования |

| Особые условия допуска к работе | Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках Квалификационная группа по электробезопасности не ниже IV Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании организационно-распорядительного документа после прохождения подготовки по новой должности Прохождение специальной подготовки по должности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Наименование должности зависит от штатно-организационной структуры организации и состава обслуживаемого оборудования |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Инженер-энергетик (энергетик) |
| ОКПДТР | 201574 | Инженер-энергетик |
| Перечни СПО и ВО | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
|  | 13.02.04 | Гидроэлектроэнергетические установки |
|  | 13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
|  | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|  | 13.02.10 | Электрические машины и аппараты |
|  | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  | 15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики |
|  | 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
|  | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение заданного режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС | Код | D/01.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль и ведение режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС согласно заданному диспетчерскому графику и командам |
| --- | --- |
|  | Выполнение команд вышестоящего оперативного персонала по изменению технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Осуществление и контроль пусков и остановок генерирующего оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Производство переключений в электроустановках ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформление и подача диспетчерских заявок и уведомлений |
|  | Осуществление информационного обмена по вопросам эксплуатации оборудования со всеми заинтересованными сторонами |
|  | Ведение оперативных переговоров для получения и отдачи команд (подтверждений) на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС и для получения и отдачи доклада об их исполнении |
|  | Ведение оперативной и эксплуатационной документации при оперативно-технологическом управлении оборудованием ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Контролировать достоверность показаний щитовых приборов, установленных на ГЩУ, и данные программных приложений |
|  | Разрабатывать и применять бланки переключений в электроустановках |
|  | Выполнять операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями, переключающими устройствами РЗА |
|  | Определять отклонения (нарушения) в работе оборудования ГЭС/ГАЭС, |
|  | Оформлять диспетчерские заявки и уведомления в соответствии с установленными требованиями |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Осуществлять приемку (сдачу) смены при управлении оборудованием ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Использовать в работе нормативную, техническую и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению для выполнения работ на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Передавать, принимать, оформлять информацию в процессе ведения оперативных переговоров при оперативно-технологическом управлении оборудованием ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению оборудованием ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
|  | Осваивать новые типы электротехнического оборудования, устройств РЗА и автоматизированные системы технологического управления |
|  | Вести контроль энергетической эффективности режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Технико-экономические показатели работы оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Режимы производства и основные правила работы рынка электроэнергии |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Способы и условия регулирования частоты и напряжения на шинах ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические и электрические схемы основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормативные, методические и регламентирующие документы по учету стока на гидроэлектростанциях |
|  | Основные нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения |
|  | Схемы построения и правила эксплуатации программно-технических средств автоматизированных систем управления |
|  | Назначение и принцип работы релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, блокировок и контрольно-измерительных приборов, технологических защит; схемы рабочего и аварийного освещения, методы синхронизации и условия включения гидроагрегата в сеть |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Телесигнализация, телеизмерение, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Назначение и режимы работы системы возбуждения гидрогенератора |
|  | Основы гидромеханики, гидродинамики и электротехники |
|  | Гидравлические машины, гидротехнические сооружения, электрическая часть ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Особенности эксплуатации оборудования ГЭС/ГАЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров с оперативным и (или) диспетчерским персоналом |
|  | Состав и порядок ведения оперативной и эксплуатационной документации при оперативно-технологическом управлении оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые оперативным персоналом |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в объеме своей компетенции |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Требования нормативно-технической документации к качеству электроэнергии |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |
|  | Трудовые действия выполняются под контролем вышестоящего оперативного персонала |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Ликвидация аварийного режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС | Код | D/02.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение наличия отклонений от нормального режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС, и (или) пожара, и (или) нештатной ситуации по аварийной, предупредительной и (или) пожарной сигнализации и (или) путем визуального осмотра |
| --- | --- |
|  | Фиксация срабатывания устройств РЗА, аварийной и (или) пожарной сигнализации на оборудовании ГЭС/ГАЭС |
|  | Информирование вышестоящего оперативного персонала (руководства) о возникновении аварийного режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Оценка правильности работы коммутационного и генерирующего оборудования при действии РЗА |
|  | Выявление зоны действия РЗА, аварийного режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС при оперативном контроле |
|  | Выполнение мероприятий по локализации аварийного режима и по предупреждению развития аварийной ситуации на оборудовании ГЭС/ГАЭС |
|  | Управление оборудованием ГЭС/ГАЭС в условиях ликвидации аварий, выполнение команд вышестоящего оперативного персонала |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей при ликвидации аварийного режима работы на оборудовании ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнение мероприятий по локализации очагов возгорания при ликвидации аварийного режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнение мероприятий по минимизации экологического ущерба при ликвидации аварийного режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Восстановление нормального режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС в соответствии с командами вышестоящего оперативного персонала |
| Необходимые умения | Прогнозировать возможное развитие аварии и последствия предпринимаемых действий при ликвидации аварийного режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Устранять нарушения в работе оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить быструю оценку неповрежденного оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС и ввод его в работу |
|  | Оформлять аварийное донесение после ликвидации аварии и нештатных ситуаций с указанием причин, обстоятельств и описанием своих действий при ликвидации |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Применять первичные средства пожаротушения |
|  | Осуществлять тушение возгораний/пожара на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Работать в команде в условиях аварийной ситуации |
| Необходимые знания | Порядок действий при ликвидации аварий на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Принципы ликвидации аварий на ГЭС/ГАЭС |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности на ГЭС/ГАЭС |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Правила тушения пожаров на оборудовании и в помещениях с оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила охраны окружающей среды в пределах своей компетенции |
|  | План мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Сигналы оповещения и схемы доведения информации |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |
|  | Трудовые действия выполняются под руководством вышестоящего оперативного персонала |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Оперативный контроль и мониторинг технического состояния оборудования ГЭС/ГАЭС | Код | D/03.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение периодических обходов, осмотров оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС в соответствии с эксплуатационным графиком |
| --- | --- |
|  | Устранение дефектов, производство профилактических работ, выполняемых оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации, на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Чистка и уборка закрепленного за сменой оперативного персонала оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Оперативный контроль основных параметров оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС по АСУ ТП и с применением устройств и приспособлений |
|  | Выявление и фиксация отклонений от нормального режима работы, а также дефектов оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Информирование в установленном порядке вышестоящего оперативного персонала, (руководства) о выявленных нарушениях и отклонениях в работе оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать показания средств измерений, работу оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Анализировать достаточность и достоверность телеизмерений, необходимых для полноценной работы программных приложений в текущем времени |
|  | Контролировать режимы работы дежурного и аварийного освещения, систем вентиляции и кондиционирования ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать наличие и определять исправность индивидуальных средств защиты и противопожарных средств на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять показания средств измерений, применять контрольно-измерительную аппаратуру |
|  | Устранять неисправности осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей |
|  | Проводить небольшие по объему и кратковременные работы по ликвидации неисправностей на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Технико-экономические показатели работы оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Режимы производства и основные правила работы рынка электроэнергии |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Способы и условия регулирования частоты и напряжения на шинах ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические и электрические схемы основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормативные, методические и регламентирующие документы по учету стока на гидроэлектростанциях |
|  | Основные нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения |
|  | Схемы построения и правила эксплуатации программно-технических средств автоматизированных систем управления |
|  | Назначение и принцип работы релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, блокировок и контрольно-измерительных приборов, технологических защит; схемы рабочего и аварийного освещения, методы синхронизации и условия включения гидроагрегата в сеть |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Телесигнализация, телеизмерение, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Назначение и режимы работы системы возбуждения гидрогенератора |
|  | Основы гидромеханики, гидродинамики и электротехники |
|  | Гидравлические машины, гидротехнические сооружения, электрическая часть ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Особенности эксплуатации оборудования ГЭС/ГАЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые оперативным персоналом |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в объеме своей компетенции |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Требования нормативно-технической документации к качеству электроэнергии |
|  | Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |
|  | Методы анализа, систематизации отказов работы обслуживаемого оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС и разработки рекомендаций по повышению его надежности |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС | Код | D/04.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, со снятием напряжения на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочих мест на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС для безопасного производства работ |
|  | Допуск ремонтного персонала к производству работ на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль состояния рабочих мест на выведенном в ремонт оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль соблюдения ремонтными бригадами требований охраны труда при производстве работ |
|  | Оформление перерывов в работе, переводов на другое место и окончания работы ремонтного персонала |
|  | Приемка рабочего места и оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС после реализации воздействия в части соответствия параметров оборудования установленным требованиям инструкций по эксплуатации |
| Необходимые умения | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять вывод (ввод) оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить осмотр и опробования оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС после ремонта/монтажа |
|  | Проводить эксплуатационные и пусковые испытания оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС после реализации воздействия с целью контроля соответствия параметров оборудования допустимым значениям |
|  | Выявлять отклонения и ненормальные режимы в работе вводимого оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Перечень работ, выполняемых оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации на оборудовании ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, территориальное расположение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Особенности эксплуатации оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС в ремонтных схемах |
|  | Способы устранения основных неисправностей оборудования ГЩУ ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ |
|  | Порядок подготовки рабочих мест по всем видам ремонтных работ |
|  | Порядок вывода оборудования из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Порядок приемки оборудования |
|  | Нарядно-допускная система |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Оперативное руководство работой смены распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | Код | E | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Дежурный инженер по обслуживанию подстанции Инженер по обслуживанию подстанции |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное, техническое) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области оперативного управления ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет на нижестоящих должностях по оперативно-технологическому управлению оборудованием ГЭС/ГАЭС |

| Особые условия допуска к работе | Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках Квалификационная группа по электробезопасности не ниже IV Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании организационно-распорядительного документа после прохождения подготовки по новой должности Прохождение специальной подготовки по должности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области эксплуатации и обслуживания действующих электроустановок |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Начальник электроподстанции (группы электроподстанции) |
|  | - | Инженер-энергетик |
| ОКПДТР | 202887 | Начальник электроподстанции |
| Перечни ВО | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение выполнения заданного режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | Код | E/01.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль состояния основного и вспомогательного оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС по приборам и устройствам сигнализации, в том числе с применением автоматизированных рабочих мест систем автоматического управления |
| --- | --- |
|  | Обеспечение ввода в работу и вывода в ремонт основного и вспомогательного оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Обеспечение выполнения заданного графика режимов работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль, организация и производство переключений в электроустановках распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Ведение оперативной и эксплуатационной документации при оперативно-технологическом управлении оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Ведение оперативных переговоров для получения (отдачи) команд (подтверждений) на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС и для получения и отдачи доклада об их исполнении |
|  | Обеспечение выполнения команд вышестоящего оперативного персонала |
|  | Осуществление информационного обмена по вопросам эксплуатации оборудования со всеми заинтересованными сторонами |
|  | Обеспечение выполнения требований аварийной готовности обслуживаемого оборудования распределительного устройств ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Разрабатывать и применять бланки переключений в электроустановках |
|  | Выполнять операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями, переключающими устройствами РЗА |
|  | Осуществлять приемку (сдачу) смены при управлении оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
|  | Осваивать новые типы электротехнического оборудования, устройств РЗА и автоматизированные системы технологического управления |
|  | Систематизировать и интерпретировать полученные данные |
|  | Вносить данные в соответствующие учетные регистры, базу данных, обеспечивать их хранение и передачу пользователям информации |
|  | Определять отклонения (нарушения) в работе оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию по организации оперативно-технологического управления, анализировать научно-техническую информацию, необходимую для выполнения работ, передовой производственный опыт |
|  | Передавать, принимать, оформлять информацию в процессе ведения оперативных переговоров при оперативно-технологическом управлении оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Нормальные и ремонтные схемы главных электрических соединений, собственных нужд, постоянного и переменного оперативного тока оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы работы и структурные схемы РЗА |
|  | Режимы работы линий электропередачи, допустимые нагрузки и напряжения, порядок включения отключенных защитами линий электропередачи |
|  | Основные параметры и режимы работы основного оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные параметры и режимы работы зарядных и подзарядных устройств, аккумуляторных батарей, устройств бесперебойного питания, их защиты, номинальные и аварийные показатели работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы систем охлаждения, вентиляции и отопления, водоснабжения, пожаротушения, воздушного хозяйства оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Конструкции основного и вспомогательного оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Компоновка распределительного устройства ГЭС/ГАЭС и щитов собственных нужд |
|  | Технико-экономические показатели работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Телесигнализация, телеизмерения, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Технологические и электрические схемы основного и вспомогательного оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Особенности эксплуатации оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Порядок вывода оборудования из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в объеме своей компетенции |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров с оперативным и (или) диспетчерским персоналом |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Состав и порядок ведения оперативной и эксплуатационной документации при оперативно-технологическом управлении оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные руководящие материалы по оперативной эксплуатации оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Схемы построения и правила эксплуатации программно-технических средств автоматизированных систем управления |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |
|  | Должностные инструкции, инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в объеме своей компетенции |
|  | Правила пожарной безопасности для энергетических организаций |
|  | Правила и нормы промышленной безопасности |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по ликвидации нарушений нормального режима работы на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | Код | E/02.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Руководство действиями оперативного персонала при ликвидации аварийных и нештатных ситуации на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Принятие решений в нештатной ситуации об изменении режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Определение наличия отклонений от нормального режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС или возгорания по аварийной, предупредительной и (или) пожарной сигнализации и (или) путем визуального осмотра |
|  | Выдача нарядов-допусков в аварийной ситуации |
|  | Осуществление специальных мероприятий в рамках гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и ЧС) |
| Необходимые умения | Прогнозировать возможное развитие аварии и последствия предпринимаемых действий при ликвидации аварийного режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Устранять нарушения в работе оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить быструю оценку неповрежденного оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС и ввод его в работу |
|  | Оформлять аварийное донесение после ликвидации аварии и нештатных ситуаций с указанием причин, обстоятельств и описанием своих действий при ликвидации |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Применять первичные средства пожаротушения, выдавать допуск на тушение пожара |
|  | Осуществлять тушение возгораний/пожара на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Работать в команде в условиях аварии |
|  | Проводить оперативную оценку аварийной ситуации и ее возможных последствий |
|  | Координировать действия оперативного персонала в аварийных и чрезвычайных ситуациях |
|  | Проводить аварийно-спасательные работы |
|  | Принимать меры по обеспечению безопасности подчиненного персонала, сохранности оборудования, минимизации ущерба |
| Необходимые знания | Порядок ликвидации аварий на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Принципы ликвидации аварий на ГЭС/ГАЭС |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности на ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила тушения пожаров на оборудовании и в помещениях с оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила охраны окружающей среды в пределах своей компетенции |
|  | План мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Сигналы оповещения и схемы доведения информации |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Системы пожарообнаружения и пожаротушения |
|  | Схемы подъездных путей |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений в работе электростанций, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок ликвидации системных аварий, связанных с нарушением работы единой энергетической системы (далее - ЕЭС) |
|  | Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий на основном и вспомогательном оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок действий в рамках ГО и ЧС |
|  | Назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит блокировок и сигнализации |
|  | Правила и регламенты рынка электроэнергии |
|  | Основные методы защиты производственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий |
|  | Правила пожарной безопасности для энергетических организаций |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация оперативного контроля и мониторинга технического состояния оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | Код | E/03.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Организация и выполнение периодических обходов, осмотров оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС в соответствии с эксплуатационным графиком |
| --- | --- |
|  | Оперативный контроль основных параметров оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС по АСУ ТП и с применением устройств и приспособлений |
|  | Организация и контроль выявления и фиксации отклонений от нормального режима работы, а также дефектов оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Организация и контроль устранения дефектов, производства профилактических работ на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС, выполняемых оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации |
|  | Чистка и уборка закрепленного за сменой оперативного персонала оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Информирование в установленном порядке вышестоящего оперативного персонала, (руководства) о выявленных нарушениях и отклонениях в работе оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать показания средств измерений, работу оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять показания средств измерений, применять контрольно-измерительную аппаратуру |
|  | Проводить небольшие по объему и кратковременные работы по ликвидации неисправностей на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать наличие и определять исправность индивидуальных средств защиты и противопожарных средств на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Нормальные и ремонтные схемы главных электрических соединений, собственных нужд, постоянного и переменного оперативного тока оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы работы и структурные схемы РЗА, противоаварийной системной автоматики |
|  | Режимы работы линий электропередачи, допустимые нагрузки и напряжения, порядок включения отключенных защитами линий электропередачи |
|  | Основные параметры и режимы работы основного оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные параметры и режимы работы зарядных и подзарядных устройств, аккумуляторных батарей, устройств бесперебойного питания, их защиты, номинальные и аварийные показатели работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы систем охлаждения, вентиляции и отопления, водоснабжения, пожаротушения, воздушного хозяйства оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Конструкции основного и вспомогательного оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Компоновка распределительного устройства ГЭС/ГАЭС и щитов собственных нужд |
|  | Технико-экономические показатели работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Телесигнализация, телеизмерения, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Технологические и электрические схемы основного и вспомогательного оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Особенности эксплуатации оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Порядок вывода оборудования из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в объеме своей компетенции |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |
|  | Методы анализа, систематизации отказов работы обслуживаемого оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС и разработки рекомендаций по повышению его надежности |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль выполнения мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | Код | E/04.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, со снятием напряжения на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочих мест на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС для безопасного производства работ |
|  | Допуск ремонтного персонала к производству работ на оборудование распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль состояния рабочих мест на выведенном в ремонт оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль соблюдения ремонтными бригадами требований охраны труда при производстве работ |
|  | Оформление перерывов в работе, переводов на другое место и окончания работы ремонтного персонала |
|  | Контроль выполнения профилактических мероприятий в рамках технического обслуживания оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль выполнения графиков обходов и осмотров оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС, выполняемых подчиненным персоналом |
|  | Контроль выполнения графиков опробования оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль сроков окончания работ на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС, выведенном в ремонт, с целью своевременного включения в работу в соответствии с разрешенными заявками |
|  | Приемка рабочего места и оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС после реализации воздействия в части соответствия параметров оборудования установленным требованиям инструкций по эксплуатации |
| Необходимые умения | Определять показания средств измерений, применять контрольно-измерительную аппаратуру |
|  | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению оборудованием распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Осуществлять вывод (ввод) оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить осмотр и опробования оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС после ремонта/монтажа |
|  | Проводить эксплуатационные и пусковые испытания оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС после реализации воздействия с целью контроля соответствия параметров оборудования допустимым значениям |
|  | Выявлять отклонения и ненормальные режимы в работе вводимого оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Выявлять неисправности, дефекты оборудования, зданий и сооружений, ненормальные режимы работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Перечень работ, выполняемых оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, территориальное расположение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Особенности эксплуатации оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС в ремонтных схемах |
|  | Способы устранения основных неисправностей оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Порядок вывода оборудования из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ |
|  | Порядок подготовки рабочих мест по всем видам ремонтных работ |
|  | Порядок приемки оборудования |
|  | Нарядно-допускная система |
| Другие характеристики | - |

3.5.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль работы подчиненного оперативного персонала распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | Код | E/05.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Организация сдачи (приемки) смены оперативным персоналом распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Организация работы оперативного персонала распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль выполнения подчиненными поставленных задач |
|  | Организация оперативных действий смены распределительного устройства ГЭС/ГАЭС по ликвидации аварийной ситуации на оборудовании подстанции |
|  | Профилактическая работа по предупреждению аварий, пожаров, технологических нарушений в работе оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Проведение профилактической работы по предупреждению нарушений требований охраны труда персоналом |
|  | Формирование отчетности о деятельности оперативного персонала распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Формирование предложений о внесении изменений и доработке производственных инструкций и положений |
|  | Контроль выполнения персоналом правил, производственных и должностных инструкций, поддержания заданного режима работы оборудования распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Выявление возможностей совершенствования деятельности оперативного персонала распределительного устройства и информирование о них вышестоящего руководства |
| Необходимые умения | Планировать свою работу и работу подчиненного персонала |
|  | Координировать действия подчиненного персонала в аварийных и чрезвычайных ситуациях |
|  | Осуществлять наставничество и проводить обучение персонала |
|  | Оценивать эффективность деятельности подчиненного персонала |
|  | Обеспечивать дисциплину труда подчиненного персонала, формировать культуру безопасного производства работ |
|  | Организовывать изучение персоналом отчетов и распорядительных документов |
|  | Управлять конфликтными ситуациями |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Производственная и организационная структура ГЭС/ГАЭС, специализация подразделений ГЭС/ГАЭС |
|  | Должностные и производственные инструкции подчиненного оперативного персонала |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики и соответствующие стандарты организации |
| Другие характеристики | - |

3.5.6. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка оперативного персонала распределительного устройства ГЭС/ГАЭС | Код | E/06.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение потребности в обучении оперативного персонала распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Организация работы с персоналом в части исполнения требований системы охраны труда, пожарной и промышленной безопасности |
|  | Реализация программы специальной подготовки оперативного персонала распределительного устройства ГЭС/ГАЭС, в части своей компетенции |
|  | Инструктирование персонала и работа в комиссии по приему экзаменов по проверке знания персоналом нормативной документации, регламентирующей порядок оперативно-технологического управления оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверка навыков оперативного персонала в контрольных, учебных противоаварийных и противопожарных тренировках |
|  | Контроль применения подчиненными работниками полученных знаний и навыков в работе |
| Необходимые умения | Осуществлять наставничество и обучение персонала |
|  | Проводить проверку знаний и умений |
|  | Проводить специальную подготовку оперативного персонала распределительного устройства ГЭС/ГАЭС |
|  | Оценивать качество и эффективность профессиональной подготовки персонала |
|  | Руководить действиями оперативного персонала при проведении аварийных и противопожарных тренировок, занятий (учений) по гражданской обороне и отработке действий при чрезвычайных ситуациях |
|  | Осуществлять разбор действий оперативного персонала после проведения тренировок |
|  | Организовывать передачу производственного опыта оперативному персоналу и сохранение профессиональных знаний |
| Необходимые знания | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Стандарты организации по работе с персоналом |
|  | Требования охраны труда при работе в электроустановках |
|  | Требования нормативно-технической документации, устанавливающей требования к уровню подготовки оперативного персонала |
|  | Должностные и производственные инструкции оперативного персонала |
|  | Правила и порядок проведения противоаварийных и противопожарных тренировок персонала |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Оперативное руководство работой смены машинного зала ГЭС/ГАЭС | Код | F | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Начальник смены машинного зала Начальник смены цеха |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование бакалавриат или Высшее образование (непрофильное, техническое) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области оперативного управления ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет на нижестоящих должностях по оперативно-технологическому управлению оборудованием ГЭС/ГАЭС |

| Особые условия допуска к работе | Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках Удостоверение о допуске к самостоятельной работе при обслуживании сосудов, работающих под избыточным давлением Квалификационная группа по электробезопасности не ниже IV Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании организационно-распорядительного документа после прохождения подготовки по новой должности Прохождение специальной подготовки по должности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области оперативного управления основного оборудования ГЭС/ГАЭС, менеджмента в электроэнергетике и электротехнике |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Начальник смены электростанции |
| ОКПДТР | 202720 | Начальник смены цеха электростанции |
| Перечни ВО | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение выполнения заданного режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС | Код | F/01.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Оперативная оценка режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Определение и обеспечение необходимого режима работы оборудования водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Обеспечение выполнения заданного графика режимов работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль, организация и производство переключений в электроустановках машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Обеспечение выполнения требований аварийной готовности обслуживаемого оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Ведение оперативной и эксплуатационной документации при оперативно-технологическом управлении основным и вспомогательным оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Ведение оперативных переговоров для получения (отдачи) команд (подтверждений) на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС и для получения и отдачи доклада об их исполнении |
|  | Обеспечение выполнения команд вышестоящего оперативного персонала |
|  | Осуществление информационного обмена по вопросам эксплуатации оборудования со всеми заинтересованными сторонами |
|  | Обеспечение ввода в работу и вывода в ремонт основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Систематизировать и интерпретировать полученные данные |
|  | Разрабатывать и применять бланки переключений в электроустановках |
|  | Выполнять операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями, переключающими устройствами РЗА |
|  | Вносить данные в соответствующие учетные регистры, базу данных, обеспечивать их хранение и передачу пользователям информации |
|  | Определять отклонения (нарушения) в работе основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Осуществлять приемку (сдачу) смены при управлении основным и вспомогательным оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию по организации оперативно-технологического управления, анализировать научно-техническую информацию, необходимую для выполнения работ, передовой производственный опыт |
|  | Передавать, принимать, оформлять информацию в процессе ведения оперативных переговоров при оперативно-технологическом управлении оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению основным и вспомогательным оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
|  | Осваивать новые типы электротехнического, гидромеханического оборудования, устройств РЗА и автоматизированные системы технологического управления |
| Необходимые знания | Устройство и принцип работы механического и электротехнического оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Особенности эксплуатации основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров с оперативным и (или) диспетчерским персоналом |
|  | Состав и порядок ведения оперативной и эксплуатационной документации при оперативно-технологическом управлении основным и вспомогательным оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные руководящие материалы по оперативной эксплуатации оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые оперативным персоналом |
|  | Устройство и технические характеристики гидроагрегатов и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Принцип работы регуляторов скорости, маслонапорных установок, средств измерений, систем охлаждения гидроагрегатов, систем технического водоснабжения, систем маслосмазки |
|  | Технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические и электрические схемы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС, автоматизированные системы управления |
|  | Назначение и принцип работы релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, блокировок и контрольно-измерительных приборов, технологических защит, схемы рабочего и аварийного освещения, методы синхронизации и условия включения гидроагрегата в сеть |
|  | Телесигнализация, телеизмерения, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Назначение и режимы работы системы возбуждения гидрогенератора |
|  | Основы гидромеханики, гидродинамики, электротехники |
|  | Гидравлические машины, гидротехнические сооружения, электрическая часть ГЭС/ГАЭС |
|  | Условия и способы обеспечения бескавитационной работы насосов и гидротурбин |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в объеме своей компетенции |
|  | Гидравлические, объемные и механические потери энергии в насосах и турбинах, способы их уменьшения |
|  | Режимы производства и основные правила работы рынка электроэнергии |
|  | Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка |
|  | Порядок установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового рынка техническим требованиям |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Способы и условия регулирования частоты и напряжения на шинах ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормативные, методические и регламентирующие документы по учету стока на гидроэлектростанциях |
|  | Основные нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения |
|  | Схемы построения и правила эксплуатации программно-технических средств автоматизированных систем управления |
|  | Правила и нормы промышленной безопасности |
|  | Должностные инструкции, инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в объеме своей компетенции |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по ликвидации нарушений нормального режима работы на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС | Код | F/02.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Руководство действиями оперативного персонала при ликвидации аварийных и нештатных ситуации на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Определение наличия отклонений от нормального режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС или возгорания по аварийной, предупредительной и (или) пожарной сигнализации и (или) путем визуального осмотра |
|  | Принятие решений в нештатной ситуации об изменении режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Выдача нарядов-допусков в аварийной ситуации |
|  | Осуществление специальных мероприятий в рамках ГО и ЧС |
| Необходимые умения | Прогнозировать возможное развитие аварии и последствия предпринимаемых действий при ликвидации аварийного режима работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Устранять нарушения в работе основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить быструю оценку состояния неповрежденного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС и ввод его в работу |
|  | Оформлять аварийное донесение после ликвидации аварии и нештатных ситуаций с указанием причин, обстоятельств и описанием своих действий при ликвидации аварийного режима |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Применять первичные средства пожаротушения |
|  | Осуществлять тушение возгораний/пожара на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Работать в команде в условиях аварийной ситуации |
|  | Проводить оперативную оценку аварийной ситуации и ее возможных последствий |
|  | Координировать действия оперативного персонала в аварийных и чрезвычайных ситуациях |
|  | Проводить аварийно-спасательные работы |
|  | Принимать меры по обеспечению безопасности подчиненного персонала, сохранности оборудования, минимизации ущерба |
| Необходимые знания | Порядок ликвидации аварий на оборудовании машинного зала, находящемся в оперативном управлении или ведении, и сооружениях ГЭС/ГАЭС |
|  | Принципы ликвидации аварий на ГЭС/ГАЭС |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности на ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила тушения пожаров на оборудовании и в помещениях с оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила охраны окружающей среды в пределах своей компетенции |
|  | План мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на основном и вспомогательном оборудовании машинного ГЭС/ГАЭС |
|  | Сигналы оповещения и схемы доведения информации |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Системы пожарообнаружения и пожаротушения |
|  | Схемы подъездных путей |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений в работе электростанций, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок ликвидации системных аварий, связанных с нарушением работы ЕЭС |
|  | Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок действий в рамках ГО и ЧС |
|  | Назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит блокировок и сигнализации |
|  | Правила пожарной безопасности для энергетических организаций |
|  | Основные методы защиты производственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.6.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация оперативного контроля и мониторинга технического состояния основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС | Код | F/03.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Организация и выполнение осмотров основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС, периодических обходов в соответствии с эксплуатационным графиком |
| --- | --- |
|  | Оперативный контроль основных параметров основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС по АСУ ТП и с применением устройств и приспособлений |
|  | Организация и контроль выявления и фиксации отклонений от нормального режима работы, а также дефектов на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Организация и контроль устранения дефектов, производства профилактических работ, выполняемых оперативным персоналом на оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС в порядке текущей эксплуатации |
|  | Чистка и уборка закрепленного за сменой оперативного персонала основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Информирование в установленном порядке вышестоящего оперативного персонала, (руководства) о выявленных нарушениях и отклонениях в работе основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению основным и вспомогательным оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать показания средств измерений, работу основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять показания средств измерений, применять контрольно-измерительную аппаратуру |
|  | Проводить небольшие по объему и кратковременные работы по ликвидации неисправностей на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать наличие и определять исправность индивидуальных средств защиты и противопожарных средств на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Устройство и принцип работы механического и электротехнического оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Особенности эксплуатации основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые оперативным персоналом |
|  | Устройство и технические характеристики гидроагрегатов и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Принцип работы регуляторов скорости, маслонапорных установок, средств измерений, систем охлаждения гидроагрегатов, систем технического водоснабжения, систем маслосмазки |
|  | Технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические и электрические схемы основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС, автоматизированные системы управления |
|  | Назначение и принцип работы релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, блокировок и контрольно-измерительных приборов, технологических защит, схемы рабочего и аварийного освещения, методы синхронизации и условия включения гидроагрегата в сеть |
|  | Телесигнализация, телеизмерения, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Назначение и режимы работы системы возбуждения гидрогенератора |
|  | Основы гидромеханики, гидродинамики, электротехники |
|  | Гидравлические машины, гидротехнические сооружения, электрическая часть ГЭС/ГАЭС |
|  | Условия и способы обеспечения бескавитационной работы насосов и гидротурбин |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в объеме своей компетенции |
|  | Гидравлические, объемные и механические потери энергии в насосах и турбинах, способы их уменьшения |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |
|  | Методы анализа, систематизации отказов работы обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС и разработки рекомендаций по повышению его надежности |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.6.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль выполнения мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС | Код | F/04.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, со снятием напряжения на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочих мест на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС для безопасного производства работ |
|  | Допуск ремонтного персонала к производству работ на основное и вспомогательное оборудование машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль состояния рабочих мест на выведенном в ремонт основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль соблюдения ремонтными бригадами требований охраны труда при производстве работ |
|  | Оформление перерывов в работе, переводов на другое место и окончания работы ремонтного персонала |
|  | Приемка рабочего места и основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС после реализации воздействия в части соответствия параметров оборудования установленным требованиям инструкций по эксплуатации |
|  | Контроль выполнения графиков обходов и осмотров оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС, выполняемых подчиненным персоналом |
|  | Контроль выполнения профилактических мероприятий в рамках технического обслуживания оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль сроков окончания работ на оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС, выведенном в ремонт, с целью своевременного включения в работу в соответствии с разрешенными заявками |
|  | Контроль выполнения графиков опробования оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению основным и вспомогательным оборудованием машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Осуществлять вывод (ввод) основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить осмотр и опробования основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС после ремонта/монтажа |
|  | Проводить эксплуатационные и пусковые испытания основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС после реализации воздействия с целью контроля соответствия параметров оборудования допустимым значениям |
|  | Определять показания средств измерений, применять контрольно-измерительную аппаратуру |
|  | Выявлять отклонения и ненормальные режимы в работе вводимого основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Выявлять неисправности, дефекты оборудования, гидротехнических сооружений, зданий и сооружений, ненормальные режимы работы оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Перечень работ, выполняемых оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, территориальное расположение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Особенности эксплуатации оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС в ремонтных схемах |
|  | Способы устранения основных неисправностей основного и вспомогательного оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ |
|  | Порядок подготовки рабочих мест по всем видам ремонтных работ |
|  | Порядок вывода оборудования из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Порядок приемки оборудования |
|  | Нарядно-допускная система |
| Другие характеристики | - |

3.6.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль работы подчиненного оперативного персонала машинного зала ГЭС/ГАЭС | Код | F/05.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Организация сдачи (приемки) смены оперативным персоналом машинного зала ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Организация работы оперативного персонала машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль выполнения подчиненными поставленных задач |
|  | Организация оперативных действий смены машинного зала ГЭС/ГАЭС по ликвидации аварийной ситуации на оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Профилактическая работа по предупреждению аварий, пожаров, технологических нарушений в работе оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Формирование отчетности о деятельности оперативного персонала машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Формирование предложений о внесении изменений и доработке производственных инструкций и положений |
|  | Проведение профилактической работы по предупреждению нарушений требований охраны труда персоналом |
|  | Контроль выполнения персоналом правил, производственных и должностных инструкций, поддержания заданного режима работы оборудования машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Выявление возможностей совершенствования деятельности оперативного персонала машинного зала ГЭС/ГАЭС и информирование о них вышестоящего руководства |
| Необходимые умения | Планировать свою работу и работу подчиненного персонала |
|  | Координировать действия подчиненного персонала в аварийных и чрезвычайных ситуациях |
|  | Осуществлять наставничество и проводить обучение персонала |
|  | Оценивать эффективность деятельности подчиненного персонала |
|  | Обеспечивать дисциплину труда подчиненного персонала, формировать культуру безопасного производства работ |
|  | Организовывать изучение персоналом отчетов и распорядительных документов |
|  | Управлять конфликтными ситуациями |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на основном и вспомогательном оборудовании машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Производственная и организационная структура ГЭС/ГАЭС, специализация подразделений ГЭС/ГАЭС |
|  | Должностные и производственные инструкции подчиненного оперативного персонала |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики и соответствующие стандарты организации |
| Другие характеристики | - |

3.6.6. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка оперативного персонала машинного зала ГЭС/ГАЭС | Код | F/06.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение потребности в обучении оперативного персонала машинного зала ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Организация работы с персоналом в части исполнения требований системы охраны труда, пожарной и промышленной безопасности |
|  | Реализация программы специальной подготовки оперативного персонала машинного зала ГЭС/ГАЭС в части своей компетенции |
|  | Инструктирование персонала и работа в комиссии по приему экзаменов по проверке знания персоналом нормативной документации, регламентирующей порядок оперативно-технологического управления оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверка навыков оперативного персонала в контрольных, учебных противоаварийных и противопожарных тренировках |
|  | Контроль применения подчиненными работниками полученных знаний и навыков в работе |
| Необходимые умения | Осуществлять наставничество и обучение персонала |
|  | Проводить проверку знаний и умений |
|  | Проводить специальную подготовку оперативного персонала машинного зала ГЭС/ГАЭС |
|  | Оценивать качество и эффективность профессиональной подготовки персонала |
|  | Руководить действиями оперативного персонала при проведении аварийных и противопожарных тренировок, занятий (учений) по гражданской обороне и отработке действий при чрезвычайных ситуациях |
|  | Осуществлять разбор действий оперативного персонала после проведения тренировок |
|  | Организовывать передачу производственного опыта оперативному персоналу и сохранение профессиональных знаний |
| Необходимые знания | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Стандарты организации по работе с персоналом |
|  | Требования охраны труда при работе в электроустановках |
|  | Требования нормативно-технической документации к уровню подготовки оперативного персонала |
|  | Должностные и производственные инструкции оперативного персонала |
|  | Правила и порядок проведения противоаварийных и противопожарных тренировок персонала |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Оперативное руководство работой смены ГЭС/ГАЭС | Код | G | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Начальник смены станции |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование - магистратура или специалитет или Высшее образование (непрофильное, техническое) - магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области оперативного управления ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет на нижестоящих должностях по оперативно-технологическому управлению оборудованием ГЭС/ГАЭС |

| Особые условия допуска к работе | Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках Квалификационная группа по электробезопасности не ниже IV Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение аттестации в области безопасности гидротехнических сооружений объектов энергетики Допуск к самостоятельной работе производится на основании организационно-распорядительного документа после прохождения подготовки по новой должности Прохождение специальной подготовки по должности |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации в области оперативного управления основного оборудования ГЭС/ГАЭС, менеджмента в электроэнергетике и электротехнике |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Начальник смены электростанции |
| ОКПДТР | 202721 | Начальник смены электростанции |
| Перечни ВО | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 13.04.03 | Энергетическое машиностроение |
|  | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение выполнения заданного водно-энергетического режима работы ГЭС/ГАЭС | Код | G/01.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение и обеспечение оптимального состава и режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС для реализации заданного диспетчерского графика нагрузки в соответствии с диспетчерскими командами |
| --- | --- |
|  | Оперативная оценка водноэнергетического и воднохозяйственного режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Определение и обеспечение необходимого режима работы водосбросных сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Обеспечение выполнения команд и разрешений диспетчерского персонала по оборудованию ГЭС/ГАЭС |
|  | Обеспечение надежного, экономичного и безопасного режима работы оборудования и режима эксплуатации сооружений ГЭС/ГАЭС, экономичного распределения нагрузки между агрегатами с учетом выполнения заданного графика нагрузки |
|  | Формирование, направление и согласование диспетчерских заявок и уведомлений |
|  | Руководство проведением пусков и остановок основного оборудования ГЭС/ГАЭС и изменением режимов его работы |
|  | Ведение оперативных переговоров для получения (отдачи) команд (разрешений, подтверждений) на изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния оборудования ГЭС/ГАЭС и для получения и отдачи доклада об их исполнении |
|  | Осуществление информационного обмена по вопросам эксплуатации оборудования со всеми заинтересованными сторонами |
|  | Обеспечение выполнения требований аварийной готовности обслуживаемого оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Ведение оперативной и эксплуатационной документации при оперативно-технологическом управлении оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль, организация и производство переключений в электроустановках ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Принимать решения по выбору оптимального состава и режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать разработку и применение бланков переключений в электроустановках |
|  | Определять возможность производства переключений в электроустановках с учетом реализации режимных, релейных, оперативных указаний, содержащихся в разрешенной заявке, готовности персонала, бланка (типового бланка) переключений и иных обстоятельств |
|  | Систематизировать и интерпретировать полученные данные |
|  | Передавать, принимать, оформлять информацию в процессе ведения оперативных переговоров при оперативно-технологическом управлении оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформлять диспетчерские заявки в соответствии с установленными требованиями |
|  | Вносить данные в соответствующие учетные регистры, базу данных, обеспечивать их хранение и передачу пользователям информации |
|  | Определять отклонения (нарушения) в работе оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании ГЭС/ГАЭС |
|  | Осуществлять приемку (сдачу) смены при управлении оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию по организации оперативно-технологического управления, анализировать научно-техническую информацию, необходимую для выполнения работ, передовой производственный опыт |
|  | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области |
|  | Осваивать новые типы электротехнического, гидромеханического оборудования, устройств РЗА и автоматизированные системы технологического управления |
| Необходимые знания | Гидравлические машины, гидротехнические сооружения, электрическая часть ГЭС/ГАЭС |
|  | Гидравлические, объемные и механические потери энергии в насосах и турбинах, способы их уменьшения |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Законодательство Российской Федерации и программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в объеме своей компетенции |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Методы анализа, систематизации отказов работы обслуживаемого оборудования ГЭС/ГАЭС и разработки рекомендаций по повышению его надежности |
|  | Назначение и принцип работы релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, блокировок и контрольно-измерительных приборов, технологических защит, схемы рабочего и аварийного освещения, методы синхронизации и условия включения гидроагрегата в сеть |
|  | Назначение и режимы работы системы возбуждения гидрогенератора |
|  | Нормальные и ремонтные схемы главных электрических соединений, собственных нужд, постоянного и переменного оперативного тока оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормативные, методические и регламентирующие документы по учету стока на гидроэлектростанциях |
|  | Основные нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения |
|  | Основные параметры и режимы работы зарядных и подзарядных устройств, аккумуляторных батарей, устройств бесперебойного питания, их защиты, номинальные и аварийные показатели работы оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы работы и структурные схемы РЗА, противоаварийной системной автоматики |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Технико-экономические показатели оборудования, гидротехнических сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Основы гидромеханики, гидродинамики, электротехники |
|  | Особенности эксплуатации оборудования, зданий и сооружений ГЭС/ГАЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Положения о взаимоотношениях с субъектами электроэнергетики |
|  | Порядок ведения оперативных переговоров с оперативным и (или) диспетчерским персоналом и пользования каналами диспетчерской связи |
|  | Порядок вывода оборудования из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные руководящие материалы по оперативной эксплуатации оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Правила и нормы промышленной безопасности |
|  | Правила и регламенты рынка электроэнергии |
|  | Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка |
|  | Порядок установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового рынка техническим требованиям |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Правила пожарной безопасности для энергетических организаций |
|  | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем |
|  | Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Предельно допустимые нагрузки оборудования, находящегося в оперативном управлении или ведении оперативного персонала ГЭС/ГАЭС |
|  | Принцип работы регуляторов скорости, маслонапорных установок, средств измерений, систем охлаждения гидроагрегатов, систем технического водоснабжения, систем маслосмазки |
|  | Режимы производства и основные правила работы рынка электроэнергии |
|  | Режимы работы оборудования, порядок включения в работу отключенного защитами оборудования |
|  | Состав и порядок ведения оперативной и эксплуатационной документации при оперативно-технологическом управлении оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Способы и условия регулирования частоты и напряжения на шинах ГЭС/ГАЭС |
|  | Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые оперативным персоналом |
|  | Схемы построения и правила эксплуатации программно-технических средств автоматизированных систем управления |
|  | Телесигнализация, телеизмерения, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Технологические и электрические схемы оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы систем охлаждения, вентиляции и отопления, водоснабжения, пожаротушения, воздушного хозяйства оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Условия и способы обеспечения бескавитационной работы насосов и гидротурбин |
|  | Устройство и принцип работы механического и электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль работы оперативного персонала ГЭС/ГАЭС | Код | G/02.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Организация сдачи (приемки) смены оперативным персоналом ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Распределение задач для оперативного персонала ГЭС/ГАЭС, находящегося на смене |
|  | Организация оперативных действий смены ГЭС/ГАЭС по ликвидации аварийной ситуации на оборудовании ГЭС/ГАЭС |
|  | Организация профилактических работ по предупреждению аварий, пожаров, технологических нарушений в работе оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль выполнения подчиненными поставленных задач |
|  | Контроль производственной и трудовой дисциплины |
|  | Контроль выполнения персоналом правил, производственных и должностных инструкций, поддержания заданного режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Осуществление административного контроля соблюдения подчиненным персоналом требований охраны труда и правил безопасности |
|  | Формирование отчетности о деятельности оперативного персонала ГЭС/ГАЭС |
|  | Формирование предложений о внесении изменений и доработке производственных инструкций и положений |
|  | Выявление возможностей совершенствования деятельности оперативного персонала ГЭС/ГАЭС и информирование о них вышестоящего руководства |
| Необходимые умения | Планировать свою работу и работу подчиненного персонала |
|  | Организовывать рабочее время подчиненного персонала |
|  | Выполнять руководство подчиненным персоналом и координировать его действия |
|  | Анализировать эффективность деятельности подчиненного персонала |
|  | Оценивать состояние рабочих мест подчиненного персонала |
|  | Обеспечивать дисциплину труда подчиненного персонала, формировать культуру безопасного производства работ |
|  | Проводить оперативно-технические и производственные совещания с персоналом |
|  | Организовывать изучение персоналом отчетов и распорядительных документов |
|  | Управлять конфликтными и стрессовыми ситуациями |
|  | Подготавливать и оформлять отчетную документацию |
| Необходимые знания | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Нормативные и методические материалы по оперативному управлению производством |
|  | Требования охраны труда при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Должностные и производственные инструкции оперативного персонала |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики и соответствующие стандарты организации |
|  | Производственная и организационная структура ГЭС/ГАЭС, специализация подразделений ГЭС/ГАЭС и производственные связи между ними |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области оперативного управления оборудованием ГЭС/ГАЭС и организации работы с оперативным персоналом |
| Другие характеристики | - |

3.7.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по ликвидации нарушений нормального режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС | Код | G/03.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Руководство действиями оперативного персонала при ликвидации аварийных ситуаций на оборудовании ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Принятие решений в нештатной ситуации об изменении режима оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Выдача нарядов-допусков в аварийной ситуации |
|  | Выдача допуска на тушение пожара пожарной бригаде |
|  | Осуществление специальных мероприятий в рамках ГО и ЧС |
| Необходимые умения | Прогнозировать возможное развитие аварии и последствия предпринимаемых действий при ликвидации аварийного режима работы оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Устранять нарушения в работе оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить быструю оценку состояния неповрежденного оборудования ГЭС/ГАЭС и ввод его в работу |
|  | Оформлять аварийное донесение после ликвидации аварии и нештатных ситуаций с указанием причин, обстоятельств и описанием своих действий при ликвидации аварийного режима |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании ГЭС/ГАЭС |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Применять первичные средства пожаротушения |
|  | Осуществлять тушение возгораний/пожара на оборудовании ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Работать в команде в условиях аварийной ситуации |
|  | Проводить оперативную оценку аварийной ситуации и ее возможных последствий |
|  | Координировать действия оперативного персонала в аварийных и чрезвычайных ситуациях |
|  | Проводить аварийно-спасательные работы |
|  | Принимать меры по обеспечению безопасности подчиненного персонала, сохранности оборудования ГЭС/ГАЭС, минимизации ущерба |
| Необходимые знания | Правила и регламенты рынка электроэнергии |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности на ГЭС/ГАЭС |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий на основном и вспомогательном оборудовании ГЭС/ГАЭС |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Назначение и принцип действия автоматических и регулирующих устройств, технологических защит блокировок и сигнализации |
|  | Нарядно-допускная система |
|  | Основные методы защиты производственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий |
|  | План мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на оборудовании ГЭС/ГАЭС |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений в работе электростанций, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок действий в рамках ГО и ЧС |
|  | Порядок ликвидации системных аварий, связанных с нарушением работы ЕЭС |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Правила охраны окружающей среды в пределах своей компетенции |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Правила пожарной безопасности для энергетических организаций |
|  | Правила тушения пожаров на оборудовании и в помещениях с оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Принципы ликвидации аварий на ГЭС/ГАЭС |
|  | Сигналы оповещения и схемы доведения информации |
|  | Системы пожарообнаружения и пожаротушения |
|  | Схемы подъездных путей |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.7.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль оперативного мониторинга технического состояния оборудования ГЭС/ГАЭС | Код | G/04.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль выполнения периодических обходов, осмотров оборудования зданий и сооружений ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Оперативный контроль основных параметров основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС по АСУ ТП и с применением устройств и приспособлений |
|  | Организация и контроль выявления и фиксации отклонений от нормального режима работы, а также дефектов оборудования, гидротехнических сооружений, зданий и сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Информирование в установленном порядке вышестоящего оперативного персонала, (руководства) о выявленных нарушениях и отклонениях в работе оборудования ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать показания средств измерений, работу оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять требования промышленной и пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять показания средств измерений, применять контрольно-измерительную аппаратуру |
|  | Контролировать наличие и определять исправность индивидуальных средств защиты и противопожарных средств на оборудовании ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Допустимые отклонения параметров в работе оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |
|  | Методы анализа, систематизации отказов работы обслуживаемого оборудования ГЭС/ГАЭС и разработки рекомендаций по повышению его надежности |
| Другие характеристики | Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности устанавливает дополнительные требования безопасности для недопущения производственных аварий и предупреждения возникновения нештатных ситуаций во время работы оперативного персонала |

3.7.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль выполнения мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ на оборудовании ГЭС/ГАЭС | Код | G/05.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль выполнения профилактических мероприятий в рамках технического обслуживания оборудования ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Контроль выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, со снятием напряжения на оборудовании ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль сроков окончания работ на оборудовании ГЭС/ГАЭС, выведенном в ремонт, с целью своевременного включения в работу в соответствии с разрешенными заявками |
|  | Контроль выполнения графиков опробования оборудования ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Оформлять оперативную и эксплуатационную документацию по оперативно-технологическому управлению оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ на оборудовании ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять показания средств измерений, применять контрольно-измерительную аппаратуру |
|  | Выявлять неисправности, дефекты оборудования, гидротехнических сооружений, зданий и сооружений, ненормальные режимы работы оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформлять наряды-допуски и распоряжения |
| Необходимые знания | Гидравлические машины, гидротехнические сооружения, электрическая часть ГЭС/ГАЭС |
|  | Гидравлические, объемные и механические потери энергии в насосах и турбинах, способы их уменьшения |
|  | Должностные инструкции, инструкции по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений в объеме своей компетенции |
|  | Допустимые отклонения параметров в работе оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Законодательство Российской Федерации и программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытаниям защитных средств, применяемых в электроустановках |
|  | Компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Методы анализа, систематизации отказов работы обслуживаемого оборудования ГЭС/ГАЭС и разработки рекомендаций по повышению его надежности |
|  | Назначение и принцип работы релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики, блокировок и контрольно-измерительных приборов, технологических защит, схемы рабочего и аварийного освещения, методы синхронизации и условия включения гидроагрегата в сеть |
|  | Назначение и режимы работы системы возбуждения гидрогенератора |
|  | Нормальные и ремонтные схемы главных электрических соединений, собственных нужд, постоянного и переменного оперативного тока оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормативные, методические и регламентирующие документы по учету стока на гидроэлектростанциях |
|  | Основные нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения |
|  | Основные параметры и режимы работы зарядных и подзарядных устройств, аккумуляторных батарей, устройств бесперебойного питания, их защиты, номинальные и аварийные показатели работы оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы работы и структурные схемы РЗА, противоаварийной системной автоматики |
|  | Основные схемы питания цепей управления, сигнализации |
|  | Технико-экономические показатели оборудования, гидротехнических сооружений ГЭС/ГАЭС |
|  | Основы гидромеханики, гидродинамики, электротехники |
|  | Особенности эксплуатации оборудования, зданий и сооружений ГЭС/ГАЭС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах |
|  | Положения о взаимоотношениях с субъектами электроэнергетики |
|  | Порядок вывода оборудования из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Порядок производства переключений в электроустановках |
|  | Требования безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования |
|  | Правила и нормы промышленной безопасности |
|  | Правила и регламенты рынка электроэнергии |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Правила пожарной безопасности для энергетических организаций |
|  | Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем |
|  | Правила применения контрольно-измерительной и диагностической аппаратуры |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | Предельно допустимые нагрузки оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Принцип работы регуляторов скорости, маслонапорных установок, средств измерений, систем охлаждения гидроагрегатов, систем технического водоснабжения, систем маслосмазки |
|  | Режимы работы оборудования, допустимые отклонения в режимах работы оборудования ГЭС/ГАЭС, порядок включения в работу отключенного защитами оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Способы и условия регулирования частоты и напряжения на шинах ГЭС/ГАЭС |
|  | Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, применяемые оперативным персоналом |
|  | Структурные схемы построения автоматизированной системы диспетчерского управления, АСУ ТП и автоматизированных систем управления |
|  | Телесигнализация, телеизмерения, телемеханика и основные принципы устройства АСКУЭ |
|  | Технологические и электрические схемы основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС, автоматизированные системы управления |
|  | Условия и способы обеспечения бескавитационной работы насосов и гидротурбин |
|  | Устройство и принцип работы механического и электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок организации вывода оборудования ГЭС/ГАЭС из работы для ремонта и испытаний по заявкам и ввода его в работу |
|  | Порядок подготовки рабочих мест по всем видам ремонтных работ |
| Другие характеристики | - |

3.7.6. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка оперативного персонала ГЭС/ГАЭС | Код | G/06.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение потребности в обучении оперативного персонала ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Организация работы с персоналом в части исполнения требований системы охраны труда, пожарной и промышленной безопасности |
|  | Реализация программы специальной подготовки оперативного персонала в части своей компетенции |
|  | Проведение технической учебы оперативного персонала ГЭС/ГАЭС |
|  | Инструктирование персонала и работа в комиссии по приему экзаменов по проверке знания персоналом нормативной документации, регламентирующей порядок оперативно-технологического управления оборудованием ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверка навыков оперативного персонала в контрольных, учебных противоаварийных и противопожарных тренировках |
|  | Контроль применения подчиненными работниками полученных знаний и навыков в работе |
| Необходимые умения | Осуществлять наставничество и обучение персонала |
|  | Проводить проверку знаний и умений |
|  | Проводить специальную подготовку оперативного персонала |
|  | Оценивать качество и эффективность профессиональной подготовки персонала |
|  | Руководить действиями оперативного персонала при проведении аварийных и противопожарных тренировок, занятий (учений) по гражданской обороне и отработке действий при чрезвычайных ситуациях |
|  | Осуществлять разбор действий оперативного персонала после проведения тренировок |
|  | Организовывать передачу производственного опыта оперативному персоналу и сохранение профессиональных знаний |
| Необходимые знания | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики |
|  | Стандарты организации по работе с персоналом |
|  | Требования охраны труда при работе в электроустановках |
|  | Требования нормативно-технической документации, устанавливающей требования к уровню подготовки оперативного персонала |
|  | Должностные и производственные инструкции оперативного персонала |
|  | Правила и порядок проведения противоаварийных и противопожарных тренировок персонала |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России», город Москва |  |
| --- | --- |
| Президент | Замосковный Аркадий Викторович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ПАО «РусГидро», город Красноярск |
| --- | --- |
| 2 | Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО», город Москва |
| 3 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

# V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

ГЭС/ГАЭС - гидроэлектростанции/гидроаккумулирующие электростанции

РЗА - релейная защита и автоматика

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим процессом

АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

ГО и ЧС - гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61957).

Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277).

Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. N 796 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2021 г., регистрационный N 62115).

Тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих электроэнергетики, раздел "Ремонт оборудования электростанций и сетей".

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений" от 21.07.1997 N 117-ФЗ.

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный N 61998).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367).

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947),

от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный № 34691), от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2015 г., регистрационный № 36994), от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный № 39355), от 1 декабря 2016 г. № 1508 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44807),

от 10 апреля 2017 г. № 320 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2017 г., регистрационный № 46662), от 11 апреля 2017 г. № 328 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 г., регистрационный № 47167), от 23 марта 2018 г. № 210 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный № 50727), от 30 августа 2019 г. № 664 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2019 г., регистрационный № 56026), приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 296 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2021 г., регистрационный № 63245),

от 13 декабря 2021 г. № 1229 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2022 г., регистрационный № 68183).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13 (ред. от 29.09.2025) "Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" (вместе с "Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики")