УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «__» ______20__ г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по эксплуатации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики гидроэлектростанций / гидроаккумулирующих электростанций

352

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	8

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение отдельных видов работ по техническому обслуживанию устройств и комплексов РЗА ГЭС/ГАЭС»	8

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение комплексных работ по техническому обслуживанию устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС»	11

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение комплексных работ по техническому обслуживанию устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС»	16

3.4. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС»	21

3.5. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС»	31

3.6. Обобщенная трудовая функция «Расчет и выбор параметров настройки и алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС»	41

3.7. Обобщенная трудовая функция «Методическое сопровождение эксплуатации устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС»	45

3.8. Обобщенная трудовая функция «Методическое сопровождение эксплуатации устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС»	52

3.9. Обобщенная трудовая функция «Методическое сопровождение расчета и выбора параметров настройки и алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС»	59

3.10. Обобщенная трудовая функция «Управление деятельностью по эксплуатации устройств и комплексов РЗА ГЭС/ГАЭС»	63

3.11. Обобщенная трудовая функция «Управление деятельностью по расчету и выбору параметров настройки и алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС»	70

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	75

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	75

I. Общие сведения

| Эксплуатация устройств и комплексов релейной защиты и автоматики гидроэлектростанции/ гидроаккумулирующей электростанции |  | 20.003 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Поддержание устройств и комплексов РЗА (перечень сокращений приведен в разделе V профессионального стандарта) в готовности к действию для обеспечения надежной и безаварийной работы ГЭС/ГАЭС

Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 2151 | Инженеры-электрики |
| --- | --- | --- | --- |
| 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

|  | 20 | Электроэнергетика |
| --- | --- | --- |
| (код ОПД) |  | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.2 | Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение отдельных видов работ по техническому обслуживанию устройств и комплексов РЗА ГЭС/ГАЭС | 3 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3-го разряда Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4-го разряда | Техническое обслуживание аппаратуры РЗА ГЭС/ГАЭС | A/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Устранение дефектов аппаратуры РЗА ГЭС/ГАЭС | A/02.3 | 3 |
| B | Выполнение комплексных работ по техническому обслуживанию устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | 4 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5-го разряда Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6-го разряда | Техническое обслуживание устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | B/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Восстановление работоспособности устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | B/02.4 | 4 |
| C | Выполнение комплексных работ по техническому обслуживанию устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС | 4 | Электромонтер по ремонту аппаратуры технологической и режимной автоматики 5-го разряда Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5-го разряда Электромонтер по ремонту аппаратуры технологической и режимной автоматики 6-го разряда Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6-го разряда | Техническое обслуживание устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС | C/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Восстановление работоспособности устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС | C/02.4 | 4 |
| D | Эксплуатация устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | 6 | Инженер Инженер по релейной защите и автоматике Инженер по наладке и испытаниям устройств релейной защиты и автоматики Инженер II категории Инженер по релейной защите и автоматике II категории Инженер по наладке и испытаниям устройств релейной защиты и автоматики II категории Инженер I категории Инженер по релейной защите и автоматике I категории Инженер по наладке и испытаниям устройств релейной защиты и автоматики I категории | Техническое обслуживание устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | D/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Документальное обеспечение оперативного обслуживания устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | D/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Технический учет и анализ функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | D/03.6 | 6 |
|  |  |  |  | Сопровождение технического перевооружения и реконструкции устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | D/04.6 | 6 |
| E | Эксплуатация устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС | 6 | Инженер Инженер по режимной и технологической автоматике Инженер по наладке и испытаниям устройств режимной и технологической автоматики Инженер II категории Инженер по режимной и технологической автоматике II категории Инженер по наладке и испытаниям устройств режимной и технологической автоматики II категории Инженер I категории Инженер по режимной и технологической автоматике I категории Инженер по наладке и испытаниям устройств режимной и технологической автоматики I категории | Техническое обслуживание устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС | E/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Оперативное обслуживание устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС | E/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Технический учет и анализ функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС | E/03.6 | 6 |
|  |  |  |  | Сопровождение технического перевооружения и реконструкции устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС | E/04.6 | 6 |
| F | Расчет и выбор параметров настройки и алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС | 6 | Инженер по расчетам РЗА Инженер по расчетам РЗА II категории Инженер по расчетам РЗА I категории | Расчет электрических параметров аварийных и ненормальных режимов электрооборудования ГЭС/ГАЭС | F/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Расчет параметров настройки и выбор алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС | F/02.6 | 6 |
| G | Методическое сопровождение эксплуатации устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | 7 | Ведущий инженер Ведущий инженер по релейной защите и автоматике Ведущий инженер по наладке и испытаниям устройств релейной защиты и автоматики | Сопровождение технического обслуживания устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | G/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Сопровождение оперативного обслуживания устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | G/02.7 | 7 |
|  |  |  |  | Повышение надежности устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | G/03.7 | 7 |
| H | Методическое сопровождение эксплуатации устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС | 7 | Ведущий инженер Ведущий инженер по режимной и технологической автоматике Ведущий инженер по наладке и испытаниям устройств режимной и технологической автоматики | Сопровождение технического обслуживания РА и ТА ГЭС/ГАЭС | H/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Сопровождение оперативного обслуживания устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС | H/02.7 | 7 |
|  |  |  |  | Повышение надежности устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС | H/03.7 | 7 |
| I | Методическое сопровождение расчета и выбора параметров настройки и алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС | 7 | Ведущий инженер по расчетам РЗА | Сопровождение расчетов электрических параметров аварийных и ненормальных режимов электрооборудования ГЭС/ГАЭС | I/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Сопровождение выбора параметров настройки и выбор алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС | I/02.7 | 7 |
| J | Управление деятельностью по эксплуатации устройств и комплексов РЗА ГЭС/ГАЭС | 7 | Начальник участка Старший мастер | Организация обслуживания устройств и комплексов РЗА ГЭС/ГАЭС | J/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Организация деятельности подчиненных работников по обслуживанию устройств и комплексов РЗА ГЭС/ГАЭС | J/02.7 | 7 |
| K | Управление деятельностью по расчету и выбору параметров настройки и алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС | 7 | Руководитель подразделения | Организация расчета и выбора параметров настройки и алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС | K/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Организация деятельности подчиненных работников по расчету и выбору параметров настройки и алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС | K/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов работ по техническому обслуживанию устройств и комплексов РЗА ГЭС/ГАЭС | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3-го разряда Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих в области обслуживания РЗА |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не требуется для электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3-го разряда Не менее одного года работы электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3-го разряда для электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний Группа по электробезопасности не ниже III |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разрядов производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и сложностью выполняемых работ |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 26 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (3-й разряд) |
|  | § 27 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (4-й разряд) |
| ОКПДТР | 105529 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание аппаратуры РЗА ГЭС/ГАЭС | Код | A/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Чистка аппаратуры РЗА от пыли и загрязнений |
| --- | --- |
|  | Обновление надписей и маркировки цепей и элементов схем РЗА |
|  | Выверка электрических схем РЗА |
|  | Проверка характеристик изоляции цепей и аппаратуры РЗА |
|  | Регулировка параметров срабатывания РЗА |
|  | Проверка параметров срабатывания элементов схем РЗА |
|  | Документальное оформление результатов технического обслуживания РЗА |
|  | Технический осмотр устройств, шкафов, панелей и цепей РЗА |
| Необходимые умения | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Использовать ПО для считывания и анализа осциллограмм и конфигураций микропроцессорных устройств РЗА |
|  | Проверять конфигурации устройств РЗА на соответствие заданию по настройке РЗА и выполнению алгоритмов функционирования |
|  | Оформлять протоколы проверки аппаратуры РЗА |
|  | Проверять значения параметров срабатывания РЗА на соответствие предъявляемым к ним требованиям |
|  | Проверять внешний вид элементов и цепей РЗА на соответствие предъявляемым к ним требованиям |
|  | Читать принципиальные и монтажные электрические схемы |
|  | Выполнять работы с применением основных видов слесарных и монтерских инструментов |
|  | Снимать показания измерительных приборов |
|  | Применять проверочную аппаратуру, предусмотренную для находящихся в эксплуатации устройств РЗА |
| Необходимые знания | Схемы включения, основные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы размещения электрооборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы построения схем собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные сведения о повреждениях и ненормальных режимах в электротехнических установках и об их последствиях для электрооборудования |
|  | Назначение устройств РЗА |
|  | Общие понятия о назначении цепей РЗА |
|  | Основные требования к РЗА |
|  | Общие сведения о назначении вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Конструкция и защитные характеристики автоматических выключателей |
|  | Варианты исполнения, назначение и схемы оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах |
|  | Варианты исполнения схем питания РЗА |
|  | Способы выполнения защит присоединений |
|  | Общие сведения о материалах, применяемых при ремонте аппаратуры РЗА |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Методики технического обслуживания аппаратуры РЗА |
|  | Назначение, способы применения и основные технические характеристики инструментов, проверочной аппаратуры и приборов, применяемых при проведении технического обслуживания устройств РЗА |
|  | Порядок оформления схем РЗА |
|  | Порядок оформления паспортов-протоколов на устройства РЗА |
|  | Порядок оформления протоколов проверок устройств РЗА |
|  | Классификация реле, принцип действия реле |
|  | Методика проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технического обслуживания РЗА |
|  | Теоретические основы электротехники в объеме, достаточном для выполнения трудовых действий |
|  | Требования к нормативным значениям сопротивления изоляции цепей и электроаппаратов |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Устранение дефектов аппаратуры РЗА ГЭС/ГАЭС | Код | A/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Восстановление работоспособности цепей и аппаратуры РЗА |
| --- | --- |
|  | Корректировка электрических схем цепей РЗА |
|  | Изготовление деталей аппаратуры РЗА из металла или изоляционных материалов |
|  | Монтаж электрических цепей схем РЗА |
|  | Монтаж или замена электроаппаратов в шкафах, панелях, пультах |
| Необходимые умения | Устанавливать причины дефектов РЗА |
|  | Читать принципиальные и монтажные электрические схемы |
|  | Выявлять дефекты и причины неправильной работы аппаратуры РЗА |
|  | Определять места повреждений и выбирать методы восстановления работоспособности аппаратуры РЗА |
|  | Выполнять замену элементов устройств РЗА |
|  | Выполнять работы с применением основных видов слесарных и монтерских инструментов |
| Необходимые знания | Конструкция и защитные характеристики автоматических выключателей |
|  | Варианты исполнения, назначение и схемы оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах |
|  | Способы выполнения защит присоединений |
|  | Методы поиска неисправностей в аппаратуре и цепях РЗА |
|  | Теоретические основы электротехники в объеме, достаточном для выполнения трудовых действий |
|  | Общие сведения о материалах, применяемых при ремонте аппаратуры РЗА |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Назначение, способы применения и основные технические характеристики инструментов, проверочной аппаратуры и приборов, применяемых при проведении технического обслуживания устройств РЗА |
|  | Порядок оформления схем РЗА |
|  | Классификация реле, принцип действия реле |
|  | Порядок учета и устранения дефектов устройств РЗА |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплексных работ по техническому обслуживанию устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5-го разряда Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года работы электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4-го разряда для электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5-го разряда Не менее одного года работы электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5-го разряда для электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний Группа по электробезопасности не ниже III |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разрядов производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и сложностью выполняемых работ |

Справочная информация

| Наименование документа |  | Код |  | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКЗ |  | 7421 |  | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС |  | § 28 |  | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (5-й разряд) |
|  |  | § 29 |  | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (6-й разряд) |
| ОКПДТР |  | 105529 |  | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| Перечни СПО | 08.01.16 |  | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке |  |
|  | 08.01.17 |  | Электромонтажник-наладчик |  |
|  | 08.01.18 |  | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |  |
|  | 08.01.19 |  | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |  |
|  | 11.01.11 |  | Наладчик технологического оборудования (электронная техника) |  |
|  | 13.01.03 |  | Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций |  |
|  | 13.01.05 |  | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей |  |
|  | 13.01.07 |  | Электромонтер по ремонту электросетей |  |
|  | 13.01.10 |  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |  |
|  | 13.01.11 |  | Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования летательных аппаратов |  |
|  | 13.01.12 |  | Сборщик электроизмерительных приборов |  |
|  | 13.01.13 |  | Электромонтажник-схемщик |  |
|  | 13.01.14 |  | Электромеханик по лифтам |  |
|  | 15.01.19 |  | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | Код | B/01.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Чистка аппаратуры РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС от пыли и загрязнений |
| --- | --- |
|  | Обновление надписей и маркировки цепей и элементов схем РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Выверка электрических схем РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверка характеристик изоляции цепей и аппаратуры РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Регулировка параметров срабатывания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Изменение алгоритмов функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверка параметров срабатывания элементов схем РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверка работы алгоритмов функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверка РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС рабочим током и напряжением |
|  | Документальное оформление результатов технического обслуживания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Технический осмотр устройств, шкафов, панелей и цепей РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Использовать ПО для считывания и анализа осциллограмм и конфигураций микропроцессорных устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверять конфигурации устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС на соответствие заданию по настройке РЗА и выполнению алгоритмов функционирования |
|  | Выполнять математические вычисления с комплексными числами |
|  | Выполнять построение и анализ векторных диаграмм |
|  | Оформлять протоколы проверки устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформлять паспорта-протоколы на устройства РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить анализ заданий по настройке РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС и выполнению алгоритмов функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС для определения возможности их технической реализации |
|  | Выполнять сравнение параметров срабатывания релейной защиты с картами селективности |
|  | Проверять соответствие результата работы устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС назначению, принципу действия и параметрам настройки |
|  | Проверять значения параметров срабатывания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС на соответствие предъявляемым к ним требованиям |
|  | Проверять соответствие внешнего вида элементов и цепей РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС предъявляемым к ним требованиям |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать электрические схемы цепей вторичной коммутации энергообъектов |
|  | Выполнять работы с применением основных видов слесарных и монтерских инструментов |
|  | Снимать показания измерительных приборов |
|  | Применять проверочную аппаратуру, предусмотренную для находящихся в эксплуатации устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы размещения электрооборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы построения схем собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Схема собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Виды повреждений и ненормальных режимов в электротехнических установках и характеристики электрических процессов, происходящих при этом во вторичных цепях |
|  | Назначение устройств РЗА |
|  | Общие понятия о назначении цепей РЗА |
|  | Основные требования к РЗА |
|  | Общие сведения о назначении вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Общие сведения о назначении устройств ТА и возбуждения гидроагрегатов ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС и устройств ТА, возбуждения гидроагрегатов, вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Конструкция и защитные характеристики автоматических выключателей |
|  | Варианты исполнения, назначение и схемы оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах |
|  | Варианты исполнения схем питания РЗА |
|  | Способы выполнения защит присоединений |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Методики технического обслуживания аппаратуры РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Назначение, способы применения и основные технические характеристики инструментов, проверочной аппаратуры и приборов, применяемых при проведении технического обслуживания устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Характеристики материалов, запасных частей, инструментов и приспособлений, применяемых при ремонте и техническом обслуживании РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Технология работ по техническому обслуживанию, проверке работы, наладке и испытаниям эксплуатируемого оборудования и устройств |
|  | Порядок оформления схем РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления паспортов-протоколов на устройства РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления протоколов проверок устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила приемки устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС после монтажа и наладки |
|  | Классификация реле, принцип действия реле |
|  | Требования к режимам работы аккумуляторных батарей |
|  | Методика проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением |
|  | Методы защиты микропроцессорных и микроэлектронных устройств от помех |
|  | Требования к измерительным трансформаторам |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Порядок расчета параметров срабатывания и выбора алгоритмов функционирования для эксплуатируемых в организации устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Теоретические основы электротехники в объеме, достаточном для выполнения трудовых действий |
|  | Требования к нормативным значениям сопротивления изоляции цепей и электроаппаратов |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Восстановление работоспособности устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | Код | B/02.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Восстановление работоспособности цепей и аппаратуры РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Разработка электрических или принципиальных схем функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Выявление и устранение дефектов цепей и устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Ремонт проверочной аппаратуры, используемой для проверок РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Анализ причин дефектов и неправильной работы РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС, выявленных в процессе эксплуатации |
| Необходимые умения | Устанавливать причины срабатывания или отказа срабатывания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Устанавливать причины дефектов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать электрические схемы цепей вторичной коммутации энергообъектов |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать логические схемы алгоритмов функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Выявлять дефекты и причины неправильной работы аппаратуры РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Выявлять дефекты и причины неправильной работы устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять места повреждений и выбирать методы восстановления работоспособности аппаратуры РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять места повреждений и выбирать методы восстановления работоспособности устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять замену элементов устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять пригодность аппаратуры РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС к дальнейшей эксплуатации |
|  | Выполнять работы с применением основных видов слесарных и монтерских инструментов |
| Необходимые знания | Конструкция и защитные характеристики автоматических выключателей |
|  | Варианты исполнения, назначение и схемы оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах |
|  | Способы выполнения защит присоединений |
|  | Методы поиска неисправностей в аппаратуре и цепях РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Теоретические основы электротехники в объеме, достаточном для выполнения трудовых действий |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Назначение, способы применения и основные технические характеристики инструментов, проверочной аппаратуры и приборов, применяемых при проведении технического обслуживания устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Характеристики материалов, запасных частей, инструментов и приспособлений, применяемых при ремонте и техническом обслуживании РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Технология проведения монтажных работ, измерений и испытаний устройств и комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики |
|  | Порядок учета и устранения дефектов устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплексных работ по техническому обслуживанию устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Электромонтер по ремонту аппаратуры технологической и режимной автоматики 5-го разряда Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5-го разряда Электромонтер по ремонту аппаратуры технологической и режимной автоматики 6-го разряда Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предшествующим) разрядом |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний Группа по электробезопасности не ниже III |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При необходимости присвоение разрядов производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и сложностью выполняемых работ |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7421 | Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования |
| ЕТКС | § 28 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (5-й разряд) |
|  | § 29 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (6-й разряд) |
| ОКПДТР | 105529 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики |
| Перечни СПО | 08.01.16 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке |
|  | 08.01.17 | Электромонтажник-наладчик |
|  | 08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
|  | 08.01.19 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |
|  | 11.01.11 | Наладчик технологического оборудования (электронная техника) |
|  | 13.01.03 | Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций |
|  | 13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей |
|  | 13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей |
|  | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
|  | 13.01.11 | Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования летательных аппаратов |
|  | 13.01.12 | Сборщик электроизмерительных приборов |
|  | 13.01.13 | Электромонтажник-схемщик |
|  | 13.01.14 | Электромеханик по лифтам |
|  | 15.01.19 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС | Код | C/01.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осмотр устройств, шкафов, панелей и цепей работающего оборудования для контроля его технического состояния и своевременного выявления дефектов |
| --- | --- |
|  | Чистка аппаратуры РА и ТА ГЭС/ГАЭС от пыли и загрязнений |
|  | Обновление надписей и маркировки цепей и элементов схем РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Выверка электрических схем РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверка характеристик изоляции цепей и аппаратуры РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Опробование, проверка, регулировка параметров контуров регулирования, срабатывания РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Изменение алгоритмов функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверка параметров элементов схем РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверка работы алгоритмов функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Комплексная проверка функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Документальное оформление результатов технического обслуживания РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Применять калькулятор, ПО для редактирования текстов, электронных таблиц, форм отчетов, работы с электронной почтой |
|  | Использовать специализированное ПО для считывания данных измерений, журналов сообщений, осциллограмм и конфигураций микропроцессорных устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверять конфигурации устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС на соответствие заданию по настройке устройств и выполнению алгоритмов функционирования |
|  | Выполнять построение и анализ векторных диаграмм |
|  | Оформлять результаты технического обслуживания устройств РА и ТА |
|  | Проводить анализ заданий по настройке РА и ТА ГЭС/ГАЭС и выполнению алгоритмов функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС для определения возможности их технической реализации |
|  | Анализировать измеренные параметры регулирования, срабатывания ТА с заданными уставками |
|  | Проверять соответствие внешнего вида устройств, шкафов, панелей, элементов и цепей РА и ТА ГЭС/ГАЭС предъявляемым к ним требованиям |
|  | Читать электрические схемы цепей устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять работы с применением основных видов слесарных и монтерских инструментов |
|  | Снимать показания измерительных приборов |
|  | Применять проверочную аппаратуру, предусмотренную для находящихся в эксплуатации устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Теоретические основы электротехники в объеме, достаточном для выполнения трудовых действий |
|  | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС, оснащенного устройствами РА и ТА |
|  | Схемы включения, основные технические характеристики, принципы работы оборудования и технологических систем ГЭС/ГАЭС, оснащенных устройствами РА и ТА |
|  | Основные принципы размещения оборудования ГЭС/ГАЭС, оснащенного устройствами РА и ТА |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы построения схем собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы организации электропитания устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Виды повреждений и ненормальных режимов в электротехнических установках и характеристики электрических процессов, происходящих при этом во вторичных цепях |
|  | Назначение устройств РЗА |
|  | Общие понятия о назначении цепей РЗА |
|  | Основные требования к РЗА |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС с прочими устройствами РЗА, АСПТ, АСУТП ГЭС/ГАЭС |
|  | Конструкция и защитные характеристики автоматических выключателей |
|  | Варианты исполнения, назначение и схемы оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах |
|  | Варианты исполнения схем питания устройств РА и ТА |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Методики технического обслуживания аппаратуры РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Назначение, способы применения и основные технические характеристики инструментов, проверочной аппаратуры и приборов, применяемых при проведении технического обслуживания устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Характеристики материалов, запасных частей, инструментов и приспособлений, применяемых при ремонте и техническом обслуживании РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Технология работ по техническому обслуживанию, проверке работы, наладке и испытаниям эксплуатируемого оборудования и устройств |
|  | Порядок оформления схем РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления паспортов-протоколов на устройства РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления протоколов проверок устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила приемки устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС после монтажа и наладки |
|  | Классификация реле, принцип действия реле |
|  | Требования к режимам работы аккумуляторных батарей |
|  | Методика проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением |
|  | Методы защиты микропроцессорных и микроэлектронных устройств от помех |
|  | Требования к измерительным трансформаторам |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Порядок расчета параметров срабатывания и выбора алгоритмов функционирования для эксплуатируемых в организации устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования к нормативным значениям сопротивления изоляции цепей и электроаппаратов |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Восстановление работоспособности устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС | Код | C/02.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Восстановление работоспособности цепей и аппаратуры РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Разработка монтажных электрических схем РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Выявление и устранение дефектов цепей и устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Ремонт аппаратуры, используемой для проверок РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Анализ причин дефектов и неправильной работы РА и ТА ГЭС/ГАЭС, выявленных в процессе эксплуатации |
| Необходимые умения | Устанавливать причины неправильного действия или отказа срабатывания устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Устанавливать наличие дефектов устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Читать исполнительные схемы цепей, устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Читать логические схемы алгоритмов функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Выявлять дефекты и причины неправильной работы элементов аппаратуры РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Восстанавливать работоспособность аппаратуры РА и ТА ГЭС/ГАЭС по указаниям эксплуатационной документации |
|  | Определять пригодность аппаратуры РА и ТА ГЭС/ГАЭС к дальнейшей эксплуатации |
|  | Снимать показания измерительных приборов |
|  | Применять проверочную аппаратуру, предусмотренную для находящихся в эксплуатации устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять монтаж элементов, устройств, цепей РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Применять основные виды слесарных и монтерских инструментов |
| Необходимые знания | Теоретические основы электротехники в объеме, достаточном для выполнения трудовых действий |
|  | Конструкция и защитные характеристики автоматических выключателей |
|  | Варианты исполнения, назначение и схемы оперативных блокировок безопасности основного генерирующего оборудования |
|  | Способы выполнения технологических защит основного генерирующего оборудования |
|  | Методы поиска неисправностей в аппаратуре и цепях РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Назначение, способы применения и основные технические характеристики инструментов, проверочной аппаратуры и приборов, применяемых при проведении технического обслуживания устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Характеристики материалов, запасных частей, инструментов и приспособлений, применяемых при ремонте и техническом обслуживании РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Технология проведения монтажных работ, измерений и испытаний устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок учета и устранения дефектов устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер Инженер по релейной защите и автоматике Инженер по наладке и испытаниям устройств релейной защиты и автоматики Инженер II категории Инженер по релейной защите и автоматике II категории Инженер по наладке и испытаниям устройств релейной защиты и автоматики II категории Инженер I категории Инженер по релейной защите и автоматике I категории Инженер по наладке и испытаниям устройств релейной защиты и автоматики I категории |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное, техническое) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области эксплуатации устройств и комплексов РЗА ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет инженером II категории, инженером по релейной защите и автоматике II категории, инженером по наладке и испытаниям устройств релейной защиты и автоматики II категории в организациях электроэнергетики в области эксплуатации релейной защиты и противоаварийной автоматики - для инженера I категории, инженера по релейной защите и автоматике I категории, инженера по наладке и испытаниям устройств релейной защиты и автоматики I категории Не менее двух лет инженером, инженером по релейной защите и автоматике, инженером по наладке и испытаниям устройств релейной защиты и автоматики в организациях электроэнергетики в области эксплуатации релейной защиты и противоаварийной автоматики - для инженера II категории, инженера по релейной защите и автоматике II категории, инженера по наладке и испытаниям устройств релейной защиты и автоматики II категории Не требуется для инженера, инженера по релейной защите и автоматике, инженера по наладке и испытаниям устройств релейной защиты и автоматики |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний Группа по электробезопасности не ниже III |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Основанием для перевода на должность с более высокой категорией является повышение квалификации и опыт работы в области технического обслуживания и ремонта новых или более сложных типов устройств и комплексов РЗА |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Инженер по релейной защите и автоматике |
| ОКПДТР | 201575 | Инженер-энергетик службы (группы) релейной защиты, автоматики, измерений и телемеханики |
| Перечни ВО | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | Код | D/01.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка графиков технического обслуживания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Составление планов использования и расходования материально-технических ресурсов для технического обслуживания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Регулировка параметров срабатывания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Изменение алгоритмов функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверка параметров срабатывания элементов схем РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверка работы алгоритмов функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Составление программ, необходимых для технического обслуживания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Разработка программ испытаний оборудования в части операций с устройствами РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверка РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС рабочим током и напряжением |
|  | Документальное оформление результатов технического обслуживания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Руководство работами при комплексном опробовании оборудования и устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Технический осмотр устройств, шкафов, панелей и цепей РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Разработка отчетной документации о деятельности подразделения |
|  | Сбор исходных данных об оборудовании и устройствах РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС для выполнения расчетов и выбора параметров РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Использовать ПО для считывания и анализа осциллограмм и конфигураций микропроцессорных устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверять конфигурации устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС на соответствие заданию по настройке РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС и выполнению алгоритмов функционирования |
|  | Распределять задачи между подчиненным персоналом |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Работать с ПО по документообороту |
|  | Применять справочные материалы по эксплуатации РЗА |
|  | Выполнять математические вычисления с комплексными числами |
|  | Выполнять построение и анализ векторных диаграмм |
|  | Оформлять протоколы проверки устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформлять паспорта-протоколы на устройства РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать правильность применения ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить экспертную оценку алгоритмов функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить анализ заданий по настройке РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС и выполнению алгоритмов функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС для определения возможности их технической реализации |
|  | Выполнять сравнение параметров срабатывания релейной защиты с картами селективности |
|  | Проверять соответствия результата работы устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС назначению, принципу действия и параметрам настройки |
|  | Проверять значения параметров срабатывания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС на соответствие предъявляемым к ним требованиям |
|  | Проверять соответствие внешнего вида элементов и цепей РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС предъявляемым к ним требованиям |
|  | Анализировать данные об основном и вспомогательном электрооборудовании и схемах его включения, на предмет их достаточности для выполнения расчетов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать электрические схемы цепей вторичной коммутации энергообъектов |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать логические схемы алгоритмов функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Планировать работу по техническому обслуживанию закрепленного оборудования |
|  | Определять требуемый состав бригады, проверочной аппаратуры, материалов, инструментов и принадлежностей для выполнения технического обслуживания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Руководить работой бригады |
|  | Выявлять дефекты и причины неправильной работы аппаратуры РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять места повреждений и выбирать методы восстановления работоспособности аппаратуры РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять замену элементов устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять работы по восстановлению работоспособности узлов и элементов устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять пригодность аппаратуры РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС к дальнейшей эксплуатации |
|  | Выполнять работы с применением основных видов слесарных и монтерских инструментов |
|  | Снимать показания измерительных приборов |
|  | Применять проверочную аппаратуру, предусмотренную для находящихся в эксплуатации устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Разрабатывать технические решения по исключению случаев возникновения дефектов устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС при эксплуатации |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Теоретические основы электротехники в объеме, достаточном для выполнения трудовых действий |
|  | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные математические формулы, диаграммы и характеристики, описывающие принцип действия синхронных и асинхронных электрических машин |
|  | Основные математические формулы, диаграммы и характеристики, описывающие принцип действия трансформаторов |
|  | Основные принципы размещения электрооборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы построения схем собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Схема собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Виды повреждений и ненормальных режимов в электротехнических установках и характеристики электрических процессов, происходящих при этом во вторичных цепях |
|  | Понятие о переходных процессах, устойчивости и качаниях в энергосистемах |
|  | Назначение устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Общие понятия о назначении цепей РЗА |
|  | Основные требования к РЗА |
|  | Общие сведения о назначении вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Общие сведения о назначении устройств технологической автоматики и возбуждения гидроагрегатов ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС и устройств ТА, возбуждения гидроагрегатов, вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Конструкция и защитные характеристики автоматических выключателей |
|  | Варианты исполнения, назначение и схемы оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах |
|  | Варианты исполнения схем питания РЗА |
|  | Способы выполнения защит присоединений |
|  | Методы поиска неисправностей в аппаратуре и цепях РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Методики технического обслуживания аппаратуры РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Назначение, способы применения и основные технические характеристики инструментов, проверочной аппаратуры и приборов, применяемых при проведении технического обслуживания устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормы эксплуатационного запаса устройств, модулей, компонентов, блоков, деталей, узлов и материалов необходимых для восстановления работоспособности и технического обслуживания эксплуатируемого оборудования |
|  | Характеристики материалов, запасных частей, инструментов и приспособлений, применяемых при ремонте и техническом обслуживании РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Технология работ по техническому обслуживанию, проверке работы, наладке и испытаниям эксплуатируемого оборудования и устройств |
|  | Технология проведения монтажных работ, измерений и испытаний устройств и комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики |
|  | Установленный на предприятии порядок отчетности о выполнении ремонтных работ и технического обслуживания, методы и особенности планирования для устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления схем РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления паспортов-протоколов на устройства РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления протоколов проверок устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления рабочих программ на вывод из работы устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС и подготовку к вводу в работу |
|  | Порядок оформления программ по техническому обслуживанию устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Методы защиты микропроцессорных и микроэлектронных устройств от помех |
|  | Требования к измерительным трансформаторам |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Установленный на предприятии порядок метрологического обеспечения производства |
|  | Порядок расчета параметров срабатывания и выбора алгоритмов функционирования для эксплуатируемых в организации устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования к нормативным значениям сопротивления изоляции цепей и электроаппаратов |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Документальное обеспечение оперативного обслуживания устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | Код | D/02.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка бланков переключений в части операций с РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Согласование бланков переключений в части операций с РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль правильности результатов оперативных переключений в цепях РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Разработка и пересмотр местных инструкций по эксплуатации и оперативному обслуживанию устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформление диспетчерских заявок на оборудование, устройства и комплексы РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Работать с ПО по документообороту |
|  | Применять справочные материалы по эксплуатации РЗА |
|  | Контролировать правильность применения ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверять соответствие внешнего вида элементов и цепей РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС предъявляемым к ним требованиям |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать электрические схемы цепей вторичной коммутации энергообъектов |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать логические схемы алгоритмов функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять оперативные переключения в цепях РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Выявлять нарушения требований ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующие вопросы технической эксплуатации электрооборудования |
|  | Формулировать содержание диспетчерских заявок |
| Необходимые знания | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Схема собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС и устройств ТА, возбуждения гидроагрегатов, вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Методы поиска неисправностей в аппаратуре и цепях РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Порядок оформления диспетчерских заявок на вывод из работы устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила проведения оперативных переключений в цепях РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок действий оперативного персонала при возникновении неисправностей РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок действий оперативного персонала и персонала РЗА при срабатывании РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормальные и ремонтные схемы электроустановок на энергообъекте(ах) |
|  | Требования к операциям с устройствами РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС при изменениях режимов работы основного и вспомогательного оборудования |
|  | Влияние операций, производимых при ремонте и демонтаже основного и вспомогательного оборудования на работоспособность РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Технический учет и анализ функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | Код | D/03.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Учет информации о находящихся в эксплуатации устройствах, комплексах и функциях РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Оценка действия РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Учет работы устройств, комплексов и функций РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Определение и контроль изменения показателей работы РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Разработка отчетной документации по техническому учету и анализу функционирования |
|  | Анализ причин дефектов и неправильной работы РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС, выявленных в процессе эксплуатации |
|  | Разработка технических решений по исключению случаев возникновения дефектов и случаев неправильной работы РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС при эксплуатации |
|  | Согласование с поставщикам или разработчикам дефектных устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС или ПО сроков и методов восстановления работоспособности |
| Необходимые умения | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Работать с ПО по документообороту |
|  | Выполнять анализ осциллограмм регистраторов аварийных событий и процессов в электроустановках |
|  | Проводить экспертную оценку алгоритмов функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Устанавливать причины срабатывания или отказа срабатывания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Устанавливать причины дефектов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять построение карт селективности релейной защиты |
|  | Выполнять сравнение параметров срабатывания релейной защиты с картами селективности |
|  | Проверять соответствия результата работы устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС назначению, принципу действия и параметрам настройки |
|  | Оформлять формы статистической отчетности о работе РЗА |
|  | Анализировать действия оперативного персонала с устройствами РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС при ликвидации аварийных ситуаций в электрической части электростанции |
|  | Определять мероприятия по повышению надежности работы аппаратуры РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять мероприятия по уменьшению количества ошибок персонала при эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Виды повреждений и ненормальных режимов в электротехнических установках и характеристики электрических процессов, происходящих при этом во вторичных цепях |
|  | Понятие о переходных процессах, устойчивости и качаниях в энергосистемах |
|  | Назначение устройств РЗА |
|  | Общие понятия о назначении цепей РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные требования к РЗА |
|  | Общие сведения о назначении вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Общие сведения о назначении устройств технологической автоматики и возбуждения гидроагрегатов ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС и устройств ТА, возбуждения гидроагрегатов, вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Методы поиска неисправностей в аппаратуре и цепях РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Установленный на предприятии порядок расследований и учета аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок технического учета устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС и случаев их срабатывания |
|  | Порядок учета и устранения дефектов устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок анализа функционирования устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Сопровождение технического перевооружения и реконструкции устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | Код | D/04.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль качества и объема документов или программных продуктов, разработанных персоналом подрядных организаций |
| --- | --- |
|  | Подготовка предложений при формировании производственных программ ГЭС/ГАЭС в отношении РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Разработка технических требований к аппаратуре РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС или услугам по обслуживанию РЗА, поставляемым сторонними организациями |
|  | Анализ проектной и рабочей документации, влияющей на функционирование РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Проведение экспертизы предложений участников закупки на соответствие техническим требованиям, предъявляемым к услугам или устройствам РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Работать с ПО по документообороту |
|  | Применять справочные материалы по эксплуатации РЗА |
|  | Анализировать научно-техническую информацию по эксплуатации РЗА |
|  | Сравнивать значение технических характеристик устройств с предъявляемыми к ним требованиями |
|  | Контролировать правильность применения ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Оценивать влияние проектных решений на принцип действия устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС, находящихся в эксплуатации |
|  | Проверять соответствие внешнего вида элементов и цепей РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС предъявляемым к ним требованиям |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать электрические схемы цепей вторичной коммутации энергообъектов |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать логические схемы алгоритмов функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Схема собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормы проектирования в части устройств и цепей РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС, систем оперативного постоянного тока |
|  | Технология работ по техническому обслуживанию, проверке работы, наладке и испытаниям эксплуатируемого оборудования и устройств |
|  | Технология проведения монтажных работ, измерений и испытаний устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Установленный на предприятии порядок организации работ по модернизации и реконструкции эксплуатируемого оборудования |
|  | Порядок оформления схем РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления протоколов проверок устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила приемки устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС после монтажа и наладки |
|  | Современные и перспективные технические решения в части устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС (принцип работы, достоинства и недостатки технического решения) |
|  | Порядок расчета параметров срабатывания и выбора алгоритмов функционирования для эксплуатируемых в организации устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления технических требований к аппаратуре РЗА или услугам по обслуживанию РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС, поставляемым сторонними организациями |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС | Код | E | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер Инженер по режимной и технологической автоматике Инженер по наладке и испытаниям устройств режимной и технологической автоматики Инженер II категории Инженер по режимной и технологической автоматике II категории Инженер по наладке и испытаниям устройств режимной и технологической автоматики II категории Инженер I категории Инженер по режимной и технологической автоматике I категории Инженер по наладке и испытаниям устройств режимной и технологической автоматики I категории |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное, техническое) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в области эксплуатации устройств и комплексов РЗА ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет инженером II категории, инженером по режимной и технологической автоматике II категории, инженером по наладке и испытаниям устройств режимной и технологической автоматики II категории в организациях электроэнергетики в области эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики для инженера I категории, инженера по режимной и технологической автоматике I категории, инженера по наладке и испытаниям устройств режимной и технологической автоматики I категории Не менее двух лет инженером, инженером по режимной и технологической автоматике, инженером по наладке и испытаниям устройств режимной и технологической автоматики в организациях электроэнергетики в области эксплуатации релейной защиты и автоматики для инженера II категории, инженера по режимной и технологической автоматике II категории, инженера по наладке и испытаниям устройств режимной и технологической автоматики II категории Не требуется для инженера, инженера по режимной и технологической автоматике, инженера по наладке и испытаниям устройств режимной и технологической автоматики |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний Группа по электробезопасности не ниже III |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Основанием для перевода на должность с более высокой категорией является повышение квалификации и опыт работы в области технического обслуживания и ремонта новых или более сложных типов устройств и комплексов режимной и технологической автоматики |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Инженер по релейной защите и автоматике |
| ОКПДТР | 201421 | Инженер по релейной защите и автоматике |
| Перечни ВО | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС | Код | E/01.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка графиков технического обслуживания РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Составление планов использования и расходования материально-технических ресурсов для технического обслуживания РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Регулировка контуров регулирования, параметров срабатывания РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Изменение алгоритмов функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверка параметров срабатывания элементов схем РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверка работы алгоритмов функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Составление программ, необходимых для технического обслуживания РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Разработка программ испытаний оборудования в части операций с устройствами РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Комплексная проверка функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Документальное оформление результатов технического обслуживания РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Руководство работами при комплексном опробовании оборудования и устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Технический осмотр устройств, шкафов, панелей и цепей РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Разработка отчетной документации о деятельности подразделения |
|  | Сбор исходных данных об оборудовании и устройствах РА и ТА ГЭС/ГАЭС для выполнения расчетов и выбора параметров РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Применять калькулятор, ПО для редактирования текстов, электронных таблиц, форм отчетов, работы с электронной почтой |
|  | Использовать клиентское ПО специализированных АРМ |
|  | Распределять задачи между подчиненным персоналом |
|  | Использовать ПО для считывания и анализа осциллограмм и конфигураций микропроцессорных устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверять конфигурации устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС на соответствие заданию по настройке устройств и выполнению алгоритмов функционирования |
|  | Применять справочные материалы по эксплуатации РЗА |
|  | Выполнять математические вычисления с комплексными числами |
|  | Выполнять построение и анализ векторных диаграмм |
|  | Оформлять протоколы технического обслуживания устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать правильность оформления протоколов технического обслуживания устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформлять паспорта-протоколы на устройства РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать правильность применения ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить экспертную оценку алгоритмов функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Проводить анализ заданий по настройке РА и ТА ГЭС/ГАЭС и выполнению алгоритмов функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС для определения возможности их технической реализации |
|  | Анализировать измеренные параметры регулирования, срабатывания ТА с заданными уставками |
|  | Проверять соответствия результата работы устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС назначению, принципу действия и параметрам настройки |
|  | Проверять соответствие внешнего вида элементов и цепей РА и ТА ГЭС/ГАЭС предъявляемым к ним требованиям |
|  | Анализировать данные об основном и вспомогательном оборудовании на предмет достаточности введенных устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Читать, разрабатывать и выполнять анализ исполнительных схем устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать логические схемы алгоритмов функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Планировать работу по техническому обслуживанию закрепленного оборудования |
|  | Определять требуемый состав бригады, проверочной аппаратуры, материалов, инструментов и принадлежностей для выполнения технического обслуживания РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Руководить работой бригады |
|  | Выявлять дефекты и причины неправильной работы аппаратуры и устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять места повреждений и выбирать методы восстановления работоспособности аппаратуры РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять замену элементов устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять работы по восстановлению работоспособности узлов и элементов устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять пригодность аппаратуры РА и ТА ГЭС/ГАЭС к дальнейшей эксплуатации |
|  | Выполнять работы с применением основных видов слесарных и монтерских инструментов |
|  | Снимать показания измерительных приборов |
|  | Применять проверочную аппаратуру, предусмотренную для находящихся в эксплуатации устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Разрабатывать технические решения по исключению случаев возникновения дефектов устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС при эксплуатации |
| Необходимые знания | Теоретические основы электротехники в объеме, достаточном для выполнения трудовых действий |
|  | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные математические формулы, диаграммы и характеристики, описывающие принцип действия синхронных и асинхронных электрических машин |
|  | Основные математические формулы, диаграммы и характеристики, описывающие принцип действия трансформаторов |
|  | Основные принципы размещения электрооборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы построения схем собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Схема собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Виды повреждений и ненормальных режимов на основном генерирующем и вспомогательном оборудовании и способы их выявления |
|  | Понятие о переходных процессах, устойчивости и качаниях в энергосистемах |
|  | Назначение устройств РЗА |
|  | Общие понятия о назначении цепей РЗА |
|  | Основные требования к РЗА |
|  | Общие сведения о назначении технических систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Назначение и принципы действия устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РА и ТА с прочими устройствами РЗА и смежными техническими системами ГЭС/ГАЭС (АСУТП, АСПТ) |
|  | Конструкция и защитные характеристики автоматических выключателей |
|  | Варианты исполнения, назначение и схемы блокировок безопасности основного генерирующего оборудования |
|  | Варианты исполнения схем питания устройств РА и ТА |
|  | Методы поиска неисправностей в аппаратуре и цепях РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Методики технического обслуживания аппаратуры РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Назначение, способы применения и основные технические характеристики инструментов, проверочной аппаратуры и приборов, применяемых при проведении технического обслуживания устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормы эксплуатационного запаса устройств, модулей, компонентов, блоков, деталей, узлов и материалов необходимых для восстановления работоспособности и технического обслуживания эксплуатируемого оборудования |
|  | Характеристики материалов, запасных частей, инструментов и приспособлений, применяемых при ремонте и техническом обслуживании РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Технология работ по техническому обслуживанию, проверке работы, наладке и испытаниям эксплуатируемого оборудования и устройств |
|  | Технология проведения монтажных работ, измерений и испытаний устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Установленный на предприятии порядок отчетности о выполнении ремонтных работ и технического обслуживания, методы и особенности планирования для устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления, пересмотра исполнительной документации устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления паспортов-протоколов на устройства РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления протоколов технического обслуживания устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления рабочих программ на вывод из работы устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС и подготовку к вводу в работу |
|  | Порядок оформления программ по техническому обслуживанию устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Методы защиты микропроцессорных и микроэлектронных устройств от помех |
|  | Требования к измерительным трансформаторам |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Установленный на предприятии порядок метрологического обеспечения производства |
|  | Порядок расчета параметров контуров регулирования, выбора алгоритмов функционирования, уставок срабатывания и эксплуатируемых устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования к нормативным значениям сопротивления изоляции цепей и электроаппаратов |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Оперативное обслуживание устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС | Код | E/02.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка бланков переключений в части операций с РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Согласование бланков переключений в части операций с РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Согласование программ испытаний основного и вспомогательного оборудования в части операций с РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Подготовка устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС к испытаниям основного и вспомогательного оборудования по программе |
|  | Контроль правильности результатов оперативных переключений в цепях РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Разработка и пересмотр местных инструкций по эксплуатации и оперативному обслуживанию устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Согласование разделов местных инструкций по эксплуатации и оперативному обслуживанию основного и вспомогательного оборудования, технических систем ГЭС/ГАЭС в части устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформление диспетчерских заявок на оборудование, устройства и комплексы РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Применять калькулятор, ПО для редактирования текстов, электронных таблиц, форм отчетов, работы с электронной почтой |
|  | Использовать клиентское ПО специализированных АРМ |
|  | Применять справочные материалы по эксплуатации РЗА |
|  | Контролировать правильность применения ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Проверять соответствие внешнего вида элементов и цепей РА и ТА ГЭС/ГАЭС предъявляемым к ним требованиям |
|  | Читать, разрабатывать и выполнять анализ исполнительных схем устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать логические схемы алгоритмов функционирования устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять переключения в цепях РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Выявлять нарушения требований ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующие вопросы технической эксплуатации электрооборудования |
|  | Формулировать содержание диспетчерских заявок |
| Необходимые знания | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Схема собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС с прочими устройствами РЗА, АСУТП, АСПТГЭС/ГАЭС |
|  | Методы поиска неисправностей в аппаратуре и цепях РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Порядок оформления диспетчерских заявок на вывод из работы устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила проведения оперативных переключений в цепях РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок действий оперативного персонала при возникновении неисправностей РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок действий оперативного персонала и персонала РЗА при срабатывании РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормальные и ремонтные схемы электроустановок на энергообъекте(ах) |
|  | Требования к операциям с устройствами РА и ТА ГЭС/ГАЭС при изменениях режимов работы основного и вспомогательного оборудования |
|  | Влияние операций, производимых при ремонте и демонтаже основного и вспомогательного оборудования на работоспособность РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Технический учет и анализ функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС | Код | E/03.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Учет информации о находящихся в эксплуатации устройствах, комплексах и функциях РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Оценка действия РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Учет работы устройств, комплексов и функций РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Определение и контроль изменения показателей работы РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Разработка отчетной документации по техническому учету и анализу функционирования |
|  | Анализ причин дефектов и неправильной работы РА и ТА ГЭС/ГАЭС, выявленных в процессе эксплуатации |
|  | Разработка технических решений по исключению случаев возникновения дефектов и случаев неправильной работы РА и ТА ГЭС/ГАЭС при эксплуатации |
|  | Согласование с поставщикам или разработчикам дефектных устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС или ПО сроков и методов восстановления работоспособности |
| Необходимые умения | Применять калькулятор, ПО для редактирования текстов, электронных таблиц, форм отчетов, работы с электронной почтой |
|  | Использовать клиентское ПО специализированных АРМ |
|  | Выполнять анализ осциллограмм регистраторов аварийных событий и процессов, журналов событий устройств РА и ТА |
|  | Проводить экспертную оценку алгоритмов функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Устанавливать причины срабатывания или отказа срабатывания РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Устанавливать причины дефектов РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Строить карты селективности устройств РА и ТА |
|  | Сравнение параметров срабатывания устройств РА и ТА с заданными уставками |
|  | Проверять соответствие результата работы устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС назначению, принципу действия и параметрам настройки |
|  | Проверять значения параметров срабатывания РА и ТА ГЭС/ГАЭС на соответствие предъявляемым к ним требованиям |
|  | Оформлять формы статистической отчетности о работе РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Анализировать действия оперативного персонала с устройствами РА и ТА ГЭС/ГАЭС при ликвидации аварийных ситуаций |
|  | Определять мероприятия по повышению надежности работы аппаратуры РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять мероприятия по уменьшению количества ошибок персонала при эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Виды повреждений и ненормальных режимов в электротехнических установках и характеристики электрических процессов, происходящих при этом во вторичных цепях |
|  | Понятие о переходных процессах, устойчивости и качаниях в энергосистемах |
|  | Назначение устройств РЗА |
|  | Общие понятия о назначении цепей РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные требования к РЗА |
|  | Общие сведения о назначении вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Общие сведения о назначении устройств ТА и возбуждения гидроагрегатов ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС с прочими устройствами РЗА, АСУТП, АСПТ ГЭС/ГАЭС |
|  | Методы поиска неисправностей в аппаратуре и цепях РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Установленный на предприятии порядок расследований и учета аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок технического учета устройств РА и ТА и случаев их срабатывания |
|  | Порядок учета и устранения дефектов устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок анализа функционирования устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | - |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Сопровождение технического перевооружения и реконструкции устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС | Код | E/04.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль качества и объема документов или программных продуктов, разработанных персоналом подрядных организаций |
| --- | --- |
|  | Подготовка предложений при формировании производственных программ ГЭС/ГАЭС в отношении РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Разработка технических требований к аппаратуре РА и ТА ГЭС/ГАЭС или услугам по обслуживанию РА и ТА ГЭС/ГАЭС, поставляемым сторонними организациями |
|  | Анализ проектной и рабочей документации, влияющей на функционирование РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Экспертиза предложений участников закупки на соответствие техническим требованиям, предъявляемым к услугам или устройствам РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Применять калькулятор, ПО для редактирования текстов, электронных таблиц, форм отчетов, работы с электронной почтой |
|  | Работать с ПО по документообороту |
|  | Применять справочные материалы по эксплуатации РЗА |
|  | Сравнивать значение технических характеристик устройств с предъявляемыми к ним требованиями |
|  | Контролировать правильность применения ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Оценивать влияние проектных решений на принцип действия устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС, находящихся в эксплуатации |
|  | Проверять соответствие внешнего вида элементов и цепей РА и ТА ГЭС/ГАЭС предъявляемым к ним требованиям |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать электрические схемы цепей вторичной коммутации энергообъектов |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать логические схемы алгоритмов функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Схема собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормы проектирования в части устройств и цепей РА и ТА ГЭС/ГАЭС, систем оперативного постоянного тока |
|  | Технология работ по техническому обслуживанию, проверке работы, наладке и испытаниям эксплуатируемого оборудования и устройств |
|  | Технология проведения монтажных работ, измерений и испытаний устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Установленный на предприятии порядок организации работ по модернизации и реконструкции эксплуатируемого оборудования |
|  | Порядок оформления схем РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления протоколов проверок устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила приемки устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС после монтажа и наладки |
|  | Современные и перспективные технические решения в части устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС (принцип работы, достоинства и недостатки технического решения) |
|  | Порядок расчета параметров срабатывания и выбора алгоритмов функционирования для эксплуатируемых в организации устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления технических требований к аппаратуре РА и ТА ГЭС/ГАЭС или услугам по обслуживанию РА и ТА ГЭС/ГАЭС, поставляемым сторонними организациями |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Расчет и выбор параметров настройки и алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС | Код | F | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Инженер по расчетам релейной защиты и автоматики Инженер по расчетам релейной защиты и автоматики II категории Инженер по расчетам релейной защиты и автоматики I категории |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года инженером по расчетам РЗА II категории в организациях электроэнергетики в области эксплуатации релейной защиты и противоаварийной автоматики для инженера по расчетам РЗА I категории Не менее одного года инженером по расчетам РЗА в организациях электроэнергетики в области эксплуатации релейной защиты и противоаварийной автоматики для инженера по расчетам РЗА II категории Не требуется для инженера по расчетам РЗА |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний Группа по электробезопасности не ниже II |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Основанием для перевода на должность с более высокой категорией является повышение квалификации, опыт работы и освоение средств и методов профессиональной деятельности в отношении новых или более сложных типов устройств и комплексов РЗА |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Инженер по релейной защите и автоматике |
| ОКПДТР | 201421 | Инженер по релейной защите и автоматике |
| Перечни ВО | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Расчет электрических параметров аварийных и ненормальных режимов электрооборудования ГЭС/ГАЭС | Код | F/01.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Расчет параметров элементов схем замещения для выполнения расчетов токов короткого замыкания |
| --- | --- |
|  | Составление схем замещения для выполнения расчетов токов короткого замыкания |
|  | Составление и актуализация расчетной модели в ПО, предназначенном для выполнения расчетов токов короткого замыкания и параметров срабатывания РЗА |
|  | Расчет токов короткого замыкания |
| Необходимые умения | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Применять справочные материалы по эксплуатации РЗА |
|  | Выполнять математические вычисления с комплексными числами |
|  | Выполнять построение и анализ векторных диаграмм |
|  | Анализировать данные об основном и вспомогательном электрооборудовании и схемах его включения, на предмет их достаточности для выполнения расчетов РЗА |
|  | Читать, разрабатывать и выполнять анализ схем электроустановок и их схем замещения |
|  | Работать в программах по выполнению схем замещения электрических станций и сетей |
|  | Работать в программах по выполнению расчетов токов короткого замыкания |
| Необходимые знания | Теоретические основы электротехники в объеме, достаточном для выполнения трудовых действий |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные математические формулы, диаграммы и характеристики, описывающие принцип действия синхронных и асинхронных электрических машин |
|  | Основные математические формулы по определению параметров схем замещения оборудования |
|  | Основные математические формулы, диаграммы и характеристики, описывающие принцип действия трансформаторов |
|  | Основные принципы размещения электрооборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы построения схем собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные сведения о повреждениях и ненормальных режимах в электротехнических установках и их последствия для электрооборудования |
|  | Виды повреждений и ненормальных режимов в электротехнических установках и характеристики электрических процессов, происходящих при этом во вторичных цепях |
|  | Понятие о переходных процессах, устойчивости и качаниях в энергосистемах |
|  | Нормальные и ремонтные схемы электроустановок на энергообъекте(ах) |
|  | Влияние операций, производимых при ремонте и демонтаже основного и вспомогательного оборудования на работоспособность РЗА |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Расчет параметров настройки и выбор алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС | Код | F/02.6 | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выбор схем и алгоритмов функционирования РЗА |
| --- | --- |
|  | Расчет параметров срабатывания устройств и функций РЗА |
|  | Разработка заданий по настройке РЗА и выполнению алгоритмов функционирования |
|  | Контроль результатов исполнения заданий по настройке РЗА и выполнению алгоритмов функционирования |
|  | Оформление деловой переписки и локальных нормативных актов по направлениям деятельности подразделения |
| Необходимые умения | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Работать с ПО по документообороту |
|  | Использовать ПО для считывания и анализа осциллограмм и конфигураций микропроцессорных устройств РЗА |
|  | Проверять конфигурации устройств РЗА на соответствие заданию по настройке РЗА и выполнению алгоритмов функционирования |
|  | Проверять протоколы проверки устройств РЗА на соответствие заданию по настройке РЗА и выполнению алгоритмов функционирования |
|  | Выполнять математические вычисления с комплексными числами |
|  | Проводить экспертную оценку алгоритмов функционирования РЗА |
|  | Выполнять построение карт селективности релейной защиты |
|  | Выполнять сравнение параметров срабатывания релейной защиты с картами селективности |
|  | Проверять значения параметров срабатывания РЗА на соответствие предъявляемым к ним требованиям |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать электрические схемы цепей вторичной коммутации энергообъектов |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать логические схемы алгоритмов функционирования РЗА |
|  | Работать в программах для выбора параметров настройки устройств РЗА |
| Необходимые знания | Теоретические основы электротехники в объеме, достаточном для выполнения трудовых действий |
|  | Назначение устройств РЗА |
|  | Общие понятия о назначении цепей РЗА |
|  | Основные требования к РЗА |
|  | Общие сведения о назначении устройств ТА и возбуждения гидроагрегатов ГЭС/ГАЭС |
|  | Конструкция и защитные характеристики автоматических выключателей |
|  | Способы выполнения защит присоединений |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Нормы проектирования в части устройств и цепей РЗА, систем оперативного постоянного тока |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Порядок оформления схем РЗА |
|  | Порядок действий оперативного персонала при возникновении неисправностей РЗА |
|  | Порядок действий оперативного персонала и персонала РЗА при срабатывании РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования к режимам работы аккумуляторных батарей |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы расчета параметров срабатывания РЗА и выбора алгоритмов функционирования |
|  | Требования к операциям с устройствами РЗА при изменениях режимов работы основного и вспомогательного оборудования |
|  | Требования к измерительным трансформаторам |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Порядок расчета параметров срабатывания и выбора алгоритмов функционирования для эксплуатируемых в организации устройств РЗА |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Методическое сопровождение эксплуатации устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | Код | G | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Ведущий инженер Ведущий инженер по релейной защите и автоматике Ведущий инженер по наладке и испытаниям устройств релейной защиты и автоматики |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование - магистратура или специалитет |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет инженером I категории, инженером по релейной защите и автоматике I категории, инженером по наладке и испытаниям устройств релейной защиты и автоматики I категории в организациях электроэнергетики в области эксплуатации релейной защиты и противоаварийной автоматики |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к выполнению специальных работ в электроустановках (наличие свидетельства на право проведения специальных работ в удостоверении о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках), группа по электробезопасности не ниже IV Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Инженер по релейной защите и автоматике |
| ОКПДТР | 201575 | Инженер-энергетик службы (группы) релейной защиты, автоматики, измерений и телемеханики |
| Перечни ВО | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Сопровождение технического обслуживания устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | Код | G/01.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Согласование графика технического обслуживания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Выполнение регламентных процедур для своевременного пополнения и использования материально-технических ресурсов для технического обслуживания |
|  | Разработка программ испытаний оборудования в части операций с устройствами РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль качества и объема выполненных работ по техническому обслуживанию РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Руководство работами при комплексном опробовании оборудования и устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Обучение персонала правилам и методам обслуживания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформление деловой переписки и локальных нормативных актов по направлениям деятельности подразделения |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и графики выполнения работ |
|  | Распределять задачи между подчиненным персоналом |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Работать с ПО по документообороту |
|  | Оценивать качество производимых работ |
|  | Составлять индивидуальные программы подготовки подчиненного персонала |
|  | Оформлять протоколы проверки аппаратуры РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформлять протоколы проверки устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформлять паспорта-протоколы на устройства РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Сравнивать значение технических характеристик устройств с предъявляемыми к ним требованиями |
|  | Проверять значения параметров срабатывания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС на соответствие предъявляемым к ним требованиям |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать электрические схемы цепей вторичной коммутации энергообъектов |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать логические схемы алгоритмов функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Планировать работу по техническому обслуживанию закрепленного оборудования |
|  | Определять требуемый состав бригады, проверочной аппаратуры, материалов, инструментов и принадлежностей для выполнения технического обслуживания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Выявлять нарушения требований ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующие вопросы технической эксплуатации электрооборудования |
| Необходимые знания | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Общие сведения о назначении вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Общие сведения о назначении устройств ТА и возбуждения гидроагрегатов ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС и устройств ТА, возбуждения гидроагрегатов, вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Назначение, способы применения и основные технические характеристики инструментов, проверочной аппаратуры и приборов, применяемых при проведении технического обслуживания устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормы эксплуатационного запаса устройств, модулей, компонентов, блоков, деталей, узлов и материалов необходимых для восстановления работоспособности и технического обслуживания эксплуатируемого оборудования |
|  | Характеристики материалов, запасных частей, инструментов и приспособлений, применяемых при ремонте и техническом обслуживании РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Технология работ по техническому обслуживанию, проверке работы, наладке и испытаниям эксплуатируемого оборудования и устройств |
|  | Установленный на предприятии порядок отчетности о выполнении ремонтных работ и технического обслуживания, методы и особенности планирования для устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления схем РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления паспортов-протоколов на устройства РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления протоколов проверок устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормальные и ремонтные схемы электроустановок на энергообъекте(ах) |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Сопровождение оперативного обслуживания устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | Код | G/02.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка знаний оперативного персонала |
| --- | --- |
|  | Согласование бланков переключений в части операций с РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль правильности результатов оперативных переключений в цепях РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Согласование местных инструкций по эксплуатации и оперативному обслуживанию устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Согласование диспетчерских заявок на оборудование, устройства и комплексы РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформление деловой переписки и локальных нормативных актов по направлениям деятельности подразделения |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и графики выполнения работ |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Работать с ПО по документообороту |
|  | Контролировать правильность применения ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять проверку программ ввода/вывода устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Анализировать действия оперативного персонала с устройствами РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС при ликвидации аварийных ситуаций в электрической части электростанции |
|  | Разрабатывать местные инструкции по эксплуатации и оперативному обслуживанию устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять оперативные переключения в цепях РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Формулировать содержание диспетчерских заявок |
| Необходимые знания | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Схема собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС и устройств ТА, возбуждения гидроагрегатов, вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Порядок оформления диспетчерских заявок на вывод из работы устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила проведения оперативных переключений в цепях РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок действий оперативного персонала при возникновении неисправностей РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок действий оперативного персонала и персонала РЗА при срабатывании РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормальные и ремонтные схемы электроустановок на энергообъекте(ах) |
|  | Требования к операциям с устройствами РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС при изменениях режимов работы основного и вспомогательного оборудования |
|  | Влияние операций, производимых при ремонте и демонтаже основного и вспомогательного оборудования на работоспособность РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Перечень действующих ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | - |

3.7.3. Трудовая функция

| Наименование | Повышение надежности устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС | Код | G/03.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Согласование электрических или принципиальных схем функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Согласование технических требований к аппаратуре РЗА или услугам по обслуживанию РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС, поставляемым сторонними организациями |
|  | Разработка технических требований к методам, средствам и результатам оказания услуг сторонними организациями по обслуживанию РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Разработка мероприятий по совершенствованию деятельности подразделения и информирование о них вышестоящего руководства |
|  | Контроль технологии выполнения работ при эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Разработка организационных решений по исключению случаев возникновения дефектов и случаев неправильной работы РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС при эксплуатации |
|  | Контроль результатов выполнения противоаварийных мероприятий в отношении устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Согласование проектной и рабочей документации, влияющей на функционирование РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль устранения замечаний по предписаниям инспектирующих и надзорных организаций, обследований, заключений проектных институтов, независимых экспертов в отношении устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Оценивать качество производимых работ |
|  | Сравнивать значение технических характеристик устройств с предъявляемыми к ним требованиями |
|  | Контролировать правильность применения действующих ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Устанавливать причины срабатывания или отказа срабатывания РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Оценивать влияние проектных решений на принцип действия устройств РЗА, находящихся в эксплуатации |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать электрические схемы цепей вторичной коммутации энергообъектов |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать логические схемы алгоритмов функционирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Читать принципиальные и монтажные электрические схемы |
|  | Определять мероприятия по повышению надежности работы аппаратуры РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять мероприятия по уменьшению количества ошибок персонала при эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Выявлять нарушения требований ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации электрооборудования |
|  | Выявлять нарушения требований ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы проектирования РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схема собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Назначение устройств РЗА |
|  | Общие сведения о назначении устройств ТА и возбуждения гидроагрегатов ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС и устройств ТА, возбуждения гидроагрегатов, вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Варианты исполнения, назначение и схемы оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах |
|  | Варианты исполнения схем питания РЗА |
|  | Способы выполнения защит присоединений |
|  | Методы поиска неисправностей в аппаратуре и цепях РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Методики технического обслуживания аппаратуры РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Назначение, способы применения и основные технические характеристики инструментов, проверочной аппаратуры и приборов, применяемых при проведении технического обслуживания устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормы проектирования в части устройств и цепей РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС, систем оперативного постоянного тока |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Технология проведения монтажных работ, измерений и испытаний устройств и комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики |
|  | Установленный на предприятии порядок отчетности о выполнении ремонтных работ и технического обслуживания, методы и особенности планирования для устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Установленный на предприятии порядок расследований и учета аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Установленный на предприятии порядок организации работ по модернизации и реконструкции эксплуатируемого оборудования |
|  | Порядок оформления схем РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Современные и перспективные технические решения в части устройств и комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС (принцип работы, достоинства и недостатки технического решения) |
|  | Порядок технического учета устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС и случаев их срабатывания |
|  | Порядок учета и устранения дефектов устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок анализа функционирования устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок расчета параметров срабатывания и выбора алгоритмов функционирования для эксплуатируемых в организации устройств РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления технических требований к аппаратуре РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС или услугам по обслуживанию РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС, поставляемым сторонними организациями |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы обучения, проверки знаний и квалификаций персонала |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | - |

3.8. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Методическое сопровождение эксплуатации устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС | Код | H | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Ведущий инженер Ведущий инженер по режимной и технологической автоматике Ведущий инженер по наладке и испытаниям устройств режимной и технологической автоматики |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование - магистратура или специалитет |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет инженером I категории, инженером по режимной и технологической автоматике I категории, инженером по наладке и испытаниям устройств режимной и технологической автоматики I категории в организациях электроэнергетики в области эксплуатации режимной и технологической автоматики |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к выполнению специальных работ в электроустановках (наличие свидетельства на право проведения специальных работ в удостоверении о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках), группа по электробезопасности не ниже IV Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Инженер по релейной защите и автоматике |
| ОКПДТР | 201575 | Инженер-энергетик службы (группы) релейной защиты, автоматики, измерений и телемеханики |
| Перечни ВО | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |

3.8.1. Трудовая функция

| Наименование | Сопровождение технического обслуживания РА и ТА ГЭС/ГАЭС | Код | H /01.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Согласование графика технического обслуживания РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Выполнение регламентных процедур для своевременного пополнения и использования материально-технических ресурсов для технического обслуживания |
|  | Разработка программ испытаний оборудования в части операций с устройствами РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль качества и объема выполненных работ по техническому обслуживанию РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Руководство работами при комплексном опробовании оборудования и устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Обучение персонала правилам и методам обслуживания РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформление деловой переписки и локальных нормативных актов по направлениям деятельности подразделения |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и графики выполнения работ |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Применять калькулятор, ПО для редактирования текстов, электронных таблиц, форм отчетов, работы с электронной почтой |
|  | Работать с ПО по документообороту |
|  | Оценивать качество производимых работ |
|  | Составлять индивидуальные программы подготовки подчиненного персонала |
|  | Оформлять протоколы проверки аппаратуры РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформлять протоколы проверки устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформлять паспорта-протоколы на устройства РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Сравнивать значение технических характеристик устройств с предъявляемыми к ним требованиями |
|  | Проверять значения параметров срабатывания РА и ТА ГЭС/ГАЭС на соответствие предъявляемым к ним требованиям |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать электрические схемы цепей вторичной коммутации энергообъектов |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать логические схемы алгоритмов функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Планировать работу по техническому обслуживанию закрепленного оборудования |
|  | Определять требуемый состав бригады, проверочной аппаратуры, материалов, инструментов и принадлежностей для выполнения технического обслуживания РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Оценивать качество и эффективность профессиональной подготовки подчиненных работников |
|  | Выявлять нарушения требований ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующие вопросы технической эксплуатации электрооборудования |
| Необходимые знания | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС, оснащенного устройствами РА и ТА |
|  | Схемы включения, основные технические характеристики, принципы работы оборудования и технологических систем ГЭС/ГАЭС, оснащенных устройствами РА и ТА |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Общие сведения о назначении технических систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Назначение и принципы действия устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РА и ТА с прочими устройствами РЗА и смежными техническими системами ГЭС/ГАЭС (АСУТП, АСПТ) |
|  | Назначение, способы применения и основные технические характеристики инструментов, проверочной аппаратуры и приборов, применяемых при проведении технического обслуживания устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормы эксплуатационного запаса устройств, модулей, компонентов, блоков, деталей, узлов и материалов необходимых для восстановления работоспособности и технического обслуживания эксплуатируемого оборудования |
|  | Характеристики материалов, запасных частей, инструментов и приспособлений, применяемых при ремонте и техническом обслуживании РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Технология работ по техническому обслуживанию, проверке работы, наладке и испытаниям эксплуатируемого оборудования и устройств |
|  | Установленный на предприятии порядок отчетности о выполнении ремонтных работ и технического обслуживания, методы и особенности планирования для устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления, пересмотра исполнительной документации устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления паспортов-протоколов на устройства РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления протоколов технического обслуживания устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормальные и ремонтные схемы электроустановок на энергообъекте(ах) |
|  | Перечень действующих ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | - |

3.8.2. Трудовая функция

| Наименование | Сопровождение оперативного обслуживания устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС | Код | H /02.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка знаний оперативного персонала |
| --- | --- |
|  | Согласование бланков переключений в части операций с РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль правильности результатов оперативных переключений в цепях РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Согласование местных инструкций по эксплуатации и оперативному обслуживанию устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Согласование диспетчерских заявок на оборудование, устройства и комплексы РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Оформление деловой переписки и локальных нормативных актов по направлениям деятельности подразделения |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и графики выполнения работ |
|  | Применять калькулятор, ПО для редактирования текстов, электронных таблиц, форм отчетов, работы с электронной почтой |
|  | Использовать клиентское ПО специализированных АРМ |
|  | Контролировать правильность применения ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Выполнять проверку программ ввода/вывода устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Анализировать действия оперативного персонала с устройствами РА и ТА ГЭС/ГАЭС при ликвидации аварийных ситуаций в электрической части электростанции |
|  | Разрабатывать местные инструкции по эксплуатации и оперативному обслуживанию устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Осуществлять контроль выполнения оперативных переключений в цепях РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Формулировать содержание диспетчерских заявок |
| Необходимые знания | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы включения, основные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Схема собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС с прочими устройствами РЗА, АСУТП, АСПТ ГЭС/ГАЭС |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Порядок оформления диспетчерских заявок на вывод из работы устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Правила проведения оперативных переключений в цепях РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок действий оперативного персонала при возникновении неисправностей РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок действий оперативного персонала и персонала РЗА при срабатывании РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормальные и ремонтные схемы электроустановок на энергообъекте(ах) |
|  | Требования к операциям с устройствами РА и ТА ГЭС/ГАЭС при изменениях режимов работы основного и вспомогательного оборудования |
|  | Влияние операций, производимых при ремонте и демонтаже основного и вспомогательного оборудования на работоспособность РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | - |

3.8.3. Трудовая функция

| Наименование | Повышение надежности устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС | Код | H/03.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Согласование электрических или принципиальных схем функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| --- | --- |
|  | Согласование технических требований к аппаратуре РА и ТА или услугам по обслуживанию РА и ТА ГЭС/ГАЭС, поставляемым сторонними организациями |
|  | Разработка технических требований к методам, средствам и результатам оказания услуг сторонними организациями по обслуживанию РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Разработка мероприятий по совершенствованию деятельности подразделения и информирование о них вышестоящего руководства |
|  | Контроль технологии выполнения работ при эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Разработка организационных решений по исключению случаев возникновения дефектов и случаев неправильной работы РА и ТА ГЭС/ГАЭС при эксплуатации |
|  | Контроль результатов выполнения противоаварийных мероприятий в отношении устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Согласование проектной и рабочей документации, влияющей на функционирование РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Контроль устранения замечаний по предписаниям инспектирующих и надзорных организаций, обследований, заключений проектных институтов, независимых экспертов в отношении устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые умения | Применять калькулятор, ПО для редактирования текстов, электронных таблиц, форм отчетов, работы с электронной почтой |
|  | Оценивать качество производимых работ |
|  | Сравнивать значение технических характеристик устройств с предъявляемыми к ним требованиями |
|  | Контролировать правильность применения ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Контролировать правильность применения ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Устанавливать причины неправильного действия или отказа срабатывания устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Осуществлять оценку проектных решений на реализованные принципы действия устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС, находящихся в эксплуатации |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать электрические схемы цепей вторичной коммутации энергообъектов |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать логические схемы алгоритмов функционирования РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Читать принципиальные и монтажные электрические схемы |
|  | Определять требуемый состав бригады, проверочной аппаратуры, материалов, инструментов и принадлежностей для выполнения технического обслуживания РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять мероприятия по повышению надежности работы аппаратуры РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Определять мероприятия по уменьшению количества ошибок персонала при эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| Необходимые знания | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС, оснащенного устройствами РА и ТА |
|  | Схемы включения, основные технические характеристики, принципы работы оборудования и технологических систем ГЭС/ГАЭС, оснащенных устройствами РА и ТА |
|  | Схемы организации электропитания устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Назначение устройств РЗА |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС с прочими устройствами РЗА и смежными техническими системами ГЭС/ГАЭС (АСУТП, АСПТ) |
|  | Варианты исполнения, назначение и схемы оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах |
|  | Варианты исполнения схем питания устройств РА и ТА |
|  | Методы поиска неисправностей в аппаратуре и цепях РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Методики технического обслуживания аппаратуры РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Назначение, способы применения и основные технические характеристики инструментов, проверочной аппаратуры и приборов, применяемых при проведении технического обслуживания устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормы проектирования в части устройств и цепей РА и ТА ГЭС/ГАЭС систем оперативного постоянного тока |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Технология проведения монтажных работ, измерений и испытаний устройств и комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Установленный на предприятии порядок отчетности о выполнении ремонтных работ и технического обслуживания, методы и особенности планирования для устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Установленный на предприятии порядок расследований и учета аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Установленный на предприятии порядок организации работ по модернизации и реконструкции эксплуатируемого оборудования |
|  | Порядок оформления схем РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Современные и перспективные технические решения в части устройств и комплексов РА и ТА (принцип работы, достоинства и недостатки технического решения) |
|  | Порядок технического учета устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС и случаев их срабатывания |
|  | Порядок учета и устранения дефектов устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок анализа функционирования устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок расчета параметров срабатывания и выбора алгоритмов функционирования для эксплуатируемых в организации устройств РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Порядок оформления технических требований к аппаратуре РА и ТА ГЭС/ГАЭС или услугам по обслуживанию РА и ТА ГЭС/ГАЭС, поставляемым сторонними организациями |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы обучения, проверки знаний и квалификаций персонала |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РА и ТА ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | - |

3.9. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Методическое сопровождение расчета и выбора параметров настройки и алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС | Код | I | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Ведущий инженер по расчетам релейной защиты и автоматики |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование - магистратурат или специалитет |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет инженером по расчетам РЗА I категории в организациях электроэнергетики в области эксплуатации релейной защиты и противоаварийной автоматики |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний Группа по электробезопасности не ниже II |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Инженер по релейной защите и автоматике |
| ОКПДТР | 201575 | Инженер-энергетик службы (группы) релейной защиты, автоматики, измерений и телемеханики |
| Перечни ВО | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |

3.9.1. Трудовая функция

| Наименование | Сопровождение расчетов электрических параметров аварийных и ненормальных режимов электрооборудования ГЭС/ГАЭС | Код | I/01.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка мероприятий по совершенствованию деятельности подразделения и информирование о них вышестоящего руководства |
| --- | --- |
|  | Контроль правильности моделей для расчетов токов короткого замыкания |
|  | Анализ проектной и рабочей документации, влияющей на функционирование РЗА |
| Необходимые умения | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Оценивать качество производимых работ |
|  | Составлять индивидуальные программы подготовки подчиненного персонала |
|  | Контролировать правильность применения ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы эксплуатации РЗА |
|  | Читать, разрабатывать и выполнять анализ схем электроустановок и их схем замещения |
|  | Работать в программах по выполнению схем замещения электрических станций и сетей |
|  | Работать в программах по выполнению расчетов токов короткого замыкания |
|  | Оценивать качество и эффективность профессиональной подготовки подчиненных работников |
|  | Выявлять нарушения требований ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы проектирования РЗА |
| Необходимые знания | Теоретические основы электротехники в объеме, достаточном для выполнения трудовых действий |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы размещения электрооборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы построения схем собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Назначение устройств РЗА |
|  | Общие понятия о назначении цепей РЗА |
|  | Основные требования к РЗА |
|  | Общие сведения о назначении вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Общие сведения о назначении устройств ТА и возбуждения гидроагрегатов ГЭС/ГАЭС |
|  | Конструкция и защитные характеристики автоматических выключателей |
|  | Способы выполнения защит присоединений |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Нормы проектирования в части устройств и цепей РЗА, систем оперативного постоянного тока |
|  | Порядок оформления схем РЗА |
|  | Требования к режимам работы аккумуляторных батарей |
|  | Современные и перспективные методики и программные продукты для выполнения расчетов параметров аварийных режимов в электроустановках и параметров настройки РЗА (принципы, достоинства и недостатки) |
|  | Нормальные и ремонтные схемы электроустановок на энергообъекте(ах) |
|  | Требования к измерительным трансформаторам |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы обучения, проверки знаний и квалификаций персонала |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технического обслуживания РЗА |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА |
| Другие характеристики | - |

3.9.2. Трудовая функция

| Наименование | Сопровождение выбора параметров настройки и выбор алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС | Код | I/02.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка технических требований к методам, средствам и результатам оказания услуг сторонними организациями по обслуживанию РЗА |
| --- | --- |
|  | Разработка мероприятий по совершенствованию деятельности подразделения и информирование о них вышестоящего руководства |
|  | Разработка отчетной документации о деятельности подразделения |
|  | Разработка программ испытаний РЗА |
|  | Разработка методических указаний по расчетам параметров настройки РЗА |
|  | Разработка перечней распределения функций по расчету параметров настройки и выбору алгоритмов функционирования РЗА |
|  | Анализ проектной и рабочей документации, влияющей на функционирование РЗА |
| Необходимые умения | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Оценивать качество производимых работ |
|  | Составлять индивидуальные программы подготовки подчиненного персонала |
|  | Применять справочные материалы по эксплуатации РЗА |
|  | Систематизировать данные о составе и опыте эксплуатации устройств РЗА |
|  | Контролировать правильность применения ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы эксплуатации РЗА |
|  | Проводить анализ заданий по настройке РЗА и выполнению алгоритмов функционирования РЗА для определения возможности их технической реализации |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать электрические схемы цепей вторичной коммутации энергообъектов |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать логические схемы алгоритмов функционирования РЗА |
|  | Работать в программах для выбора параметров настройки устройств РЗА |
|  | Определять мероприятия по повышению надежности работы аппаратуры РЗА |
|  | Оценивать качество и эффективность профессиональной подготовки подчиненных работников |
|  | Выявлять нарушения требований ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы проектирования РЗА |
| Необходимые знания | Виды повреждений и ненормальных режимов в электротехнических установках и характеристики электрических процессов, происходящих при этом во вторичных цепях |
|  | Понятие о переходных процессах, устойчивости и качаниях в энергосистемах |
|  | Назначение устройств РЗА |
|  | Общие понятия о назначении цепей РЗА |
|  | Основные требования к РЗА |
|  | Общие сведения о назначении вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Общие сведения о назначении устройств ТА и возбуждения гидроагрегатов ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РЗА и устройств ТА, возбуждения гидроагрегатов, вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Способы выполнения защит присоединений |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Назначение, способы применения и основные технические характеристики инструментов, проверочной аппаратуры и приборов, применяемых при проведении технического обслуживания устройств РЗА |
|  | Нормы проектирования в части устройств и цепей РЗА, систем оперативного постоянного тока |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Порядок оформления схем РЗА |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы расчета параметров срабатывания РЗА и выбора алгоритмов функционирования |
|  | Современные и перспективные методики и программные продукты для выполнения расчетов параметров аварийных режимов в электроустановках и параметров настройки РЗА (принципы, достоинства и недостатки) |
|  | Требования к измерительным трансформаторам |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Порядок расчета параметров срабатывания и выбора алгоритмов функционирования для эксплуатируемых в организации устройств РЗА |
|  | Порядок оформления технических требований к аппаратуре РЗА или услугам по обслуживанию РЗА, поставляемым сторонними организациями |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы обучения, проверки знаний и квалификаций персонала |
|  | Основные требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технического обслуживания РЗА |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА |
| Другие характеристики | - |

3.10. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление деятельностью по эксплуатации устройств и комплексов РЗА ГЭС/ГАЭС | Код | J | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Начальник участка Старший мастер |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование - бакалавриат |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет на инженерно-технических и руководящих должностях в организациях электроэнергетики в области эксплуатации релейной защиты и противоаварийной автоматики |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к выполнению специальных работ в электроустановках (наличие свидетельства на право проведения специальных работ в удостоверении о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках), группа по электробезопасности не ниже IV Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Инженер по релейной защите и автоматике |
|  | - | Начальник участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений |
| ОКПДТР | 202799 | Начальник участка (в обрабатывающей промышленности) |
| Перечни ВО | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |

3.10.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация обслуживания устройств и комплексов РЗА ГЭС/ГАЭС | Код | J/01.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль качества и объема выполненных работ по техническому обслуживанию РЗА |
| --- | --- |
|  | Подготовка предложений при формировании производственных программ ГЭС/ГАЭС в отношении РЗА |
|  | Согласование технических требований к аппаратуре РЗА или услугам по обслуживанию РЗА, поставляемым сторонними организациями |
|  | Разработка технических требований к методам, средствам и результатам оказания услуг сторонними организациями по обслуживанию РЗА |
|  | Распределение поручений по устранению дефектов устройств РЗА и их причин в процессе эксплуатации |
|  | Разработка организационных решений по исключению случаев возникновения дефектов и случаев неправильной работы РЗА при эксплуатации |
|  | Контроль результатов выполнения противоаварийных мероприятий в отношении устройств РЗА |
|  | Распределение задач и поручений по устранению предписаний инспектирующих и надзорных организаций, обследований, заключений проектных институтов, независимых экспертов в отношении устройств РЗА |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и графики выполнения работ |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Распределять задачи между подчиненным персоналом |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Оценивать качество производимых работ |
|  | Оформлять протоколы проверки аппаратуры РЗА |
|  | Оформлять протоколы проверки устройств РЗА |
|  | Оформлять паспорта-протоколы на устройства РЗА |
|  | Сравнивать значение технических характеристик устройств с предъявляемыми к ним требованиями |
|  | Систематизировать данные о составе и опыте эксплуатации устройств РЗА |
|  | Контролировать правильность применения ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы эксплуатации РЗА |
|  | Устанавливать причины дефектов РЗА |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать электрические схемы цепей вторичной коммутации энергообъектов |
|  | Читать, разрабатывать и анализировать логические схемы алгоритмов функционирования РЗА |
|  | Читать принципиальные и монтажные электрические схемы |
|  | Определять требуемый состав бригады, проверочной аппаратуры, материалов, инструментов и принадлежностей для выполнения технического обслуживания РЗА |
|  | Определять мероприятия по повышению надежности работы аппаратуры РЗА |
|  | Определять мероприятия по уменьшению количества ошибок персонала при эксплуатации РЗА |
|  | Выявлять нарушения требований ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации электрооборудования |
|  | Выявлять нарушения требований ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы проектирования РЗА |
| Необходимые знания | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Схема собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Нормы эксплуатационного запаса устройств, модулей, компонентов, блоков, деталей, узлов и материалов необходимых для восстановления работоспособности и технического обслуживания эксплуатируемого оборудования |
|  | Нормы проектирования в части устройств и цепей РЗА ГЭС/ГАЭС, систем оперативного постоянного тока |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Технология работ по техническому обслуживанию, проверке работы, наладке и испытаниям эксплуатируемого оборудования и устройств |
|  | Установленный на предприятии порядок отчетности о выполнении ремонтных работ и технического обслуживания, методы и особенности планирования для устройств РЗА |
|  | Установленный на предприятии порядок расследований и учета аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Установленный на предприятии порядок организации работ по модернизации и реконструкции эксплуатируемого оборудования |
|  | Порядок оформления схем РЗА |
|  | Порядок оформления паспортов-протоколов на устройства РЗА |
|  | Порядок оформления протоколов проверок устройств РЗА |
|  | Современные и перспективные технические решения в части устройств и комплексов РЗА ГЭС/ГАЭС (принцип работы, достоинства и недостатки технического решения) |
|  | Порядок технического учета устройств РЗА и случаев их срабатывания |
|  | Порядок учета и устранения дефектов устройств РЗА |
|  | Порядок анализа функционирования устройств РЗА |
|  | Порядок расчета параметров срабатывания и выбора алгоритмов функционирования для эксплуатируемых в организации устройств РЗА |
|  | Порядок оформления технических требований к аппаратуре РЗА ГЭС/ГАЭС или услугам по обслуживанию РЗА, поставляемым сторонними организациями |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА ГЭС/ГАЭС |
| Другие характеристики | - |

3.10.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности подчиненных работников по обслуживанию устройств и комплексов РЗА ГЭС/ГАЭС | Код | J/02.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Распределение обязанностей при выполнении работ по обслуживанию устройств и комплексов РЗА |
| --- | --- |
|  | Контроль сроков, объемов и качества работ по обслуживанию устройств и комплексов РЗА подчиненных работников |
|  | Контроль исполнения нормативных правовых актов подчиненными работниками при обслуживании устройств и комплексов РЗА |
|  | Разработка отчетной документации о деятельности подразделения |
|  | Обучение персонала правилам и методам обслуживания РЗА |
|  | Проверка знаний и навыков у подчиненного персонала |
|  | Подготовка обоснований и предложений по обучению подчиненного персонала |
|  | Разработка мероприятий по совершенствованию деятельности подразделения |
|  | Оформление деловой переписки и локальных нормативных актов по направлениям деятельности подразделения |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и графики выполнения работ |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Работать с ПО по документообороту |
|  | Составлять индивидуальные программы подготовки подчиненного персонала |
|  | Оценивать качество и эффективность профессиональной подготовки подчиненных работников |
|  | Проводить оперативно-технические и производственные совещания |
|  | Выявлять нарушения требований ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда |
|  | Выявлять нарушения требований ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации электрооборудования |
| Необходимые знания | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные математические формулы, диаграммы и характеристики, описывающие принцип действия синхронных и асинхронных электрических машин |
|  | Основные математические формулы, диаграммы и характеристики, описывающие принцип действия трансформаторов |
|  | Основные принципы размещения электрооборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы построения схем собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Схема собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные сведения о повреждениях и ненормальных режимах в электротехнических установках и их последствия для электрооборудования |
|  | Виды повреждений и ненормальных режимов в электротехнических установках и характеристики электрических процессов, происходящих при этом во вторичных цепях |
|  | Понятие о переходных процессах, устойчивости и качаниях в энергосистемах |
|  | Назначение устройств РЗА |
|  | Общие понятия о назначении цепей РЗА |
|  | Основные требования к РЗА |
|  | Общие сведения о назначении вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Общие сведения о назначении устройств ТА и возбуждения гидроагрегатов ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РЗА и устройств ТА, возбуждения гидроагрегатов, вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Варианты исполнения, назначение и схемы оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах |
|  | Варианты исполнения схем питания РЗА |
|  | Способы выполнения защит присоединений |
|  | Методы поиска неисправностей в аппаратуре и цепях РЗА |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Назначение, способы применения и основные технические характеристики инструментов, проверочной аппаратуры и приборов, применяемых при проведении технического обслуживания устройств РЗА |
|  | Нормы эксплуатационного запаса устройств, модулей, компонентов, блоков, деталей, узлов и материалов необходимых для восстановления работоспособности и технического обслуживания эксплуатируемого оборудования |
|  | Характеристики материалов, запасных частей, инструментов и приспособлений, применяемых при ремонте и техническом обслуживании РЗА |
|  | Нормы проектирования в части устройств и цепей РЗА ГЭС/ГАЭС, систем оперативного постоянного тока |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Технология работ по техническому обслуживанию, проверке работы, наладке и испытаниям эксплуатируемого оборудования и устройств |
|  | Технология проведения монтажных работ, измерений и испытаний устройств и комплексов РЗА |
|  | Установленный на предприятии порядок отчетности о выполнении ремонтных работ и технического обслуживания, методы и особенности планирования для устройств РЗА |
|  | Установленный на предприятии порядок расследований и учета аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Установленный на предприятии порядок организации работ по модернизации и реконструкции эксплуатируемого оборудования |
|  | Порядок оформления схем РЗА |
|  | Порядок оформления паспортов-протоколов на устройства РЗА |
|  | Порядок оформления протоколов проверок устройств РЗА |
|  | Порядок оформления диспетчерских заявок на вывод из работы устройств РЗА |
|  | Порядок оформления рабочих программ на вывод из работы устройств РЗА и подготовку к вводу в работу |
|  | Порядок оформления программ по техническому обслуживанию устройств РЗА |
|  | Правила проведения оперативных переключений в цепях РЗА |
|  | Порядок действий оперативного персонала при возникновении неисправностей РЗА |
|  | Порядок действий оперативного персонала и персонала РЗА при срабатывании РЗА |
|  | Правила приемки устройств и комплексов РЗА после монтажа и наладки |
|  | Классификация реле, принцип действия реле |
|  | Требования к режимам работы аккумуляторных батарей |
|  | Современные и перспективные технические решения в части устройств и комплексов РЗА ГЭС/ГАЭС (принцип работы, достоинства и недостатки технического решения) |
|  | Методика проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением |
|  | Методы защиты микропроцессорных и микроэлектронных устройств от помех |
|  | Нормальные и ремонтные схемы электроустановок на энергообъекте(ах) |
|  | Требования к операциям с устройствами РЗА при изменениях режимов работы основного и вспомогательного оборудования |
|  | Влияние операций, производимых при ремонте и демонтаже основного и вспомогательного оборудования на работоспособность РЗА |
|  | Требования к измерительным трансформаторам |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Установленный на предприятии порядок метрологического обеспечения производства |
|  | Порядок технического учета устройств РЗА и случаев их срабатывания |
|  | Порядок учета и устранения дефектов устройств РЗА |
|  | Порядок анализа функционирования устройств РЗА |
|  | Порядок расчета параметров срабатывания и выбора алгоритмов функционирования для эксплуатируемых в организации устройств РЗА |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА ГЭС/ГАЭС |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы обучения, проверки знаний и квалификаций персонала |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.11. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление деятельностью по расчету и выбору параметров настройки и алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС | Код | K | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Руководитель подразделения |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Высшее образование - магистратура или специалитет |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех лет на инженерно-технических и руководящих должностях в организациях электроэнергетики в области эксплуатации релейной защиты и противоаварийной автоматики |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения инструктажа, прохождения стажировки и проверки знаний Группа по электробезопасности не ниже II |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Инженер по релейной защите и автоматике |
|  | - | Начальник участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений |
| ОКПДТР | 202799 | Начальник участка (в обрабатывающей промышленности) |
| Перечни ВО | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |

3.11.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация расчета и выбора параметров настройки и алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС | Код | K/01.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разработка технических требований к методам, средствам и результатам оказания услуг сторонними организациями по обслуживанию РЗА |
| --- | --- |
|  | Контроль технологии выполнения работ при эксплуатации РЗА |
|  | Разработка отчетной документации о деятельности подразделения |
|  | Разработка перечней распределения функций по расчету параметров настройки и выбору алгоритмов функционирования РЗА |
|  | Анализ причин дефектов и неправильной работы РЗА, выявленных в процессе эксплуатации |
|  | Разработка технических решений по исключению случаев возникновения дефектов и случаев неправильной работы РЗА при эксплуатации |
|  | Распределение задач и поручений по повышению надежности работы устройств РЗА при эксплуатации |
|  | Оформление деловой переписки и локальных нормативных актов по направлениям деятельности подразделения |
| Необходимые умения | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Распределять задачи между подчиненным персоналом |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Работать с ПО по документообороту |
|  | Оценивать качество производимых работ |
|  | Систематизировать данные о составе и опыте эксплуатации устройств РЗА |
|  | Контролировать правильность применения ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы эксплуатации РЗА |
|  | Устанавливать причины срабатывания или отказа срабатывания РЗА |
|  | Определять мероприятия по повышению надежности работы аппаратуры РЗА |
|  | Выявлять нарушения требований ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации электрооборудования |
| Необходимые знания | Виды повреждений и ненормальных режимов в электротехнических установках и характеристики электрических процессов, происходящих при этом во вторичных цепях |
|  | Понятие о переходных процессах, устойчивости и качаниях в энергосистемах |
|  | Назначение устройств РЗА |
|  | Общие понятия о назначении цепей РЗА |
|  | Основные требования к РЗА |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Порядок оформления схем РЗА |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы расчета параметров срабатывания РЗА и выбора алгоритмов функционирования |
|  | Современные и перспективные методики и программные продукты для выполнения расчетов параметров аварийных режимов в электроустановках и параметров настройки РЗА (принципы, достоинства и недостатки) |
|  | Порядок технического учета устройств РЗА и случаев их срабатывания |
|  | Порядок анализа функционирования устройств РЗА |
|  | Порядок расчета параметров срабатывания и выбора алгоритмов функционирования для эксплуатируемых в организации устройств РЗА |
|  | Порядок оформления технических требований к аппаратуре РЗА или услугам по обслуживанию РЗА, поставляемым сторонними организациями |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА |
| Другие характеристики | - |

3.11.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности подчиненных работников по расчету и выбору параметров настройки и алгоритмов функционирования РЗА ГЭС/ГАЭС | Код | K/02.7 | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка знаний и навыков у подчиненного персонала |
| --- | --- |
|  | Подготовка обоснований и предложений по обучению подчиненного персонала |
|  | Разработка мероприятий по совершенствованию деятельности подразделения и информирование о них вышестоящего руководства |
|  | Распределение производственных задач для подчиненных работников |
| Необходимые умения | Разрабатывать планы и графики выполнения работ |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя |
|  | Оценивать качество производимых работ |
|  | Составлять индивидуальные программы подготовки подчиненного персонала |
|  | Контролировать правильность применения ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы эксплуатации РЗА |
|  | Оценивать качество и эффективность профессиональной подготовки подчиненных работников |
|  | Проводить оперативно-технические и производственные совещания |
|  | Выявлять нарушения требований ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда |
|  | Выявлять нарушения требований ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации электрооборудования |
|  | Выявлять нарушения требований ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы проектирования РЗА |
| Необходимые знания | Теоретические основы электротехники в объеме, достаточном для выполнения трудовых действий |
|  | Размещение основного и вспомогательного оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Схемы включения, оcновные технические характеристики, принципы работы электротехнического оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные математические формулы, диаграммы и характеристики, описывающие принцип действия синхронных и асинхронных электрических машин |
|  | Основные математические формулы по определению параметров схем замещения оборудования |
|  | Основные математические формулы, диаграммы и характеристики, описывающие принцип действия трансформаторов |
|  | Основные принципы размещения электрооборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Главная схема электрических соединений ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные принципы построения схем собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Схема собственных нужд постоянного и переменного тока ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологические схемы и компоновка оборудования ГЭС/ГАЭС |
|  | Основные сведения о повреждениях и ненормальных режимах в электротехнических установках и их последствия для электрооборудования |
|  | Виды повреждений и ненормальных режимов в электротехнических установках и характеристики электрических процессов, происходящих при этом во вторичных цепях |
|  | Понятие о переходных процессах, устойчивости и качаниях в энергосистемах |
|  | Назначение устройств РЗА |
|  | Общие понятия о назначении цепей РЗА |
|  | Основные требования к РЗА |
|  | Общие сведения о назначении вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Общие сведения о назначении устройств ТА и возбуждения гидроагрегатов ГЭС/ГАЭС |
|  | Технологическое взаимодействие эксплуатируемых устройств РЗА и устройств ТА, возбуждения гидроагрегатов, вспомогательных, общестанционных систем ГЭС/ГАЭС |
|  | Конструкция и защитные характеристики автоматических выключателей |
|  | Способы выполнения защит присоединений |
|  | Устройство и основные технические характеристики модулей, блоков, узлов эксплуатируемых устройств |
|  | Нормы проектирования в части устройств и цепей РЗА, систем оперативного постоянного тока |
|  | Расположение устройств, эксплуатируемых структурным подразделением |
|  | Схемы взаимодействия эксплуатируемых устройств |
|  | Установленный на предприятии порядок расследований и учета аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок оформления схем РЗА |
|  | Требования к режимам работы аккумуляторных батарей |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы расчета параметров срабатывания РЗА и выбора алгоритмов функционирования |
|  | Современные и перспективные технические решения в части устройств и комплексов РЗА (принцип работы, достоинства и недостатки технического решения) |
|  | Современные и перспективные методики и программные продукты для выполнения расчетов параметров аварийных режимов в электроустановках и параметров настройки РЗА (принципы, достоинства и недостатки) |
|  | Нормальные и ремонтные схемы электроустановок на энергообъекте(ах) |
|  | Требования к операциям с устройствами РЗА при изменениях режимов работы основного и вспомогательного оборудования |
|  | Влияние операций, производимых при ремонте и демонтаже основного и вспомогательного оборудования на работоспособность РЗА |
|  | Требования к измерительным трансформаторам |
|  | Условия селективности действия защитных устройств |
|  | Порядок технического учета устройств РЗА и случаев их срабатывания |
|  | Порядок анализа функционирования устройств РЗА |
|  | Порядок расчета параметров срабатывания и выбора алгоритмов функционирования для эксплуатируемых в организации устройств РЗА |
|  | Порядок оформления технических требований к аппаратуре РЗА или услугам по обслуживанию РЗА, поставляемым сторонними организациями |
|  | Перечень ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы обучения, проверки знаний и квалификаций персонала |
|  | Требования ведомственных и межотраслевых нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих вопросы технической эксплуатации РЗА |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России», город Москва |  |
| --- | --- |
| Президент | Замосковный Аркадий Викторович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ПАО «РусГидро», город Красноярск |
| --- | --- |
| 2 | Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО», город Москва |
| 3 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

# V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

РЗА - релейная защита и автоматика

ГЭС/ГАЭС - гидроэлектростанции/гидроаккумулирующие электростанции

РЗ, СА, ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС - релейная защита, сетевая автоматика, противоаварийная автоматика, регистраторы аварийных событий и процессов

РА и ТА ГЭС/ГАЭС - режимная и технологическая автоматика

АСУТП - автоматизированная система управления технологическими процессами

АСПТ - автоматическая система пожаротушения

ПО - программное обеспечение

ТА - технологическая автоматика

АРМ - автоматизированное рабочее место

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277)

Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. N 796 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2021 г., регистрационный N 62115).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61957).

Тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих электроэнергетики, раздел "Ремонт оборудования электростанций и сетей".

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947),

от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный № 34691), от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2015 г., регистрационный № 36994), от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный № 39355), от 1 декабря 2016 г. № 1508 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44807),

от 10 апреля 2017 г. № 320 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2017 г., регистрационный № 46662), от 11 апреля 2017 г. № 328 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 г., регистрационный № 47167), от 23 марта 2018 г. № 210 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный № 50727), от 30 августа 2019 г. № 664 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2019 г., регистрационный № 56026), приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 296 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2021 г., регистрационный № 63245),

от 13 декабря 2021 г. № 1229 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2022 г., регистрационный № 68183).